АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02октября  2012                                                                                      х. Грушевка

№ 58

х. Грушевка

О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 22.11.2011 года № 73 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» на 2012-2014 годы и на период до 2029 года.

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации от 26 апреля 2007 года  № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также корректировкой бюджета поселения на 2014 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 22.11.2011 года  № 73  долгосрочную целевую программу «   Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение»

на 2012-2014 годы и на период до 2029 года ».

2. Изложив в новой редакции:

2.1. Долгосрочная целевая программа « Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» на 2012-2015 годы и на период до 2029 года ».

2.2. Отменить паспорт и  приложение к программе «   Об утверждении Муниципальной долгосрочной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» на 2012-2014 годы и на период до 2029 года ».

3.Изложив  в новой редакции (согласно приложению).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Грушево-Дубовского

сельского поселения                                                           Сягайло С.Л.

Верно:

Ведущий специалист                                 Золотова Е.И.

Приложение к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения № 58 от 02.10.2013 г. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2012-2014 гг. И НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА .

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение» на 2012 -2015 и на период до 2029 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.08.2007 №68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грушево-Дубовском сельском поселении», постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 03 июня 2009г. №32 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения икритериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Грушево-Дубовского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | 1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании "Грушево-Дубовское сельское поселение". 2. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Грушево-Дубовское сельское поселение». 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей населенных пунктов. |
| Сроки реализации | 2012 – 2015 и на период до 2029 года. |
| Основные Направления Программы | - развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; |
| Целевые индикаторы Программы | 1.Строительство сетей газоснабжения: - газоснабжение – 33,5 Гкал/год, в т.ч. 2015 г. – 8,9 Гкал/год; 2.Строительство разводящих водопроводных сетей: - водоснабжение – 18,56 тыс. куб. м/сут., - канализация – 16,71 тыс. куб. м/сут. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 7491,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; - местный бюджет –362,7 тыс. руб. 2013 г. – областной бюджет – 0,0 тыс. руб. - местный бюджет – 289,0 тыс. руб. 2014 г. – областной бюджет 0,0 тыс.руб. - местный бюджет - 687,3 тыс. руб. 2015 г. – областной бюджет 0,0 тыс.руб. - местный бюджет – 660,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - повышение уровня комфортности проживания путем устройства и восстановления новых малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках поселения; - повышение благоустройства зон отдыха; - улучшение водоснабжение населения качественной питьевой водой. - газификация территории всех населенных пунктов и объектов инфраструктуры. |
| Организация контроля за исполнением программы | Мониторинг реализации основных направлений целевой муниципальной долгосрочной Программы |

РАЗДЕЛ 1

Общие положения

Комплексное развитие территории Грушево-Дубовского сельского поселения включает ремонт дорог, парковых зон, площадей, уличное озеленение, устройство береговых сооружений, уличное освещение, приведение жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Грушево-Дубовского сельского поселения. Они связывают населенные пункты поселения с  районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения. Сеть внутрипоселковых дорог обеспечивает мобильность населения  и доступ к материальным ресурсам.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

В последнее время на территории Грушево-Дубовского сельского поселения сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению наружного освещения на территории. Отрицательные тенденции обусловлены высоким уровнем износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, снижением уровня общей культуры населения, выражающемся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах позволит уменьшить риск совершения преступлений, дорожно-транспортных происшествий, улучшить качество проживания в населенных пунктах поселения.

Также назрела необходимость посадки зеленых насаждений, т.к. повышенная загрязненность воздуха, и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев потере декоративного вида, угрозе падения, параллельно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и благоустройству улиц. Озеленение населенных пунктов позволит улучшить их экологическое и эстетическое состояние, а также качество жизни.

Территорию Грушево-Дубовского сельского поселения  пересекают две реки. С целью благоустройства территории Грушево-Дубовского сельского поселения, повышения привлекательности внешнего убранства территории поселения, а также улучшения доступа к естественным водоемам пожарных служб, возникла необходимость в устройстве береговых сооружений  - пожарных съездов к воде.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является создание обеспеченности комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг населения. В настоящее время деятельность водоснабжения  и водоотведения поселения характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения. Одним из следствий стало обострение водоснабжения и населения питьевой водой  нормативного качества и в достаточном количестве. Газификация населенных пунктов территории Грушево-Дубовского сельского поселения одна из главнейших задач.

В настоящее время все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения. Это особенно важно для лиц пожилого возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей.

РАЗДЕЛ 2

Основные цели и задачи программы

Основной целью разработки данной программы является улучшение внешнего облика населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения, условий проживания населения.

Для достижения цели развитие современной и эффективной инфраструктуры, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

отремонтировать асфальтобетонное покрытие улиц, установить дорожные знаки, нанести разметку;

провести озеленение, установить скамейки и урны;

выполнить работы по устройству береговых сооружений  на территории Грушево-Дубовского сельского поселения;

восстановить уличное (наружное) освещение;

повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению населения;

газифицировать все населенные пункты территории;

установить малые архитектурные формы на детских площадках, обустроить спортивную и детскую площадки;

привести жилищный фонд в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

Программу предполагается реализовать в период с 2012  по 2015 годы:

1 этап 2012 – 2015 год

2 этап 2015 – 2017 год

3 этап  2018  и на период до  2029 год  согласно разработок генерального плана развития территории Грушево-Дубовского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 3

Система программных мероприятий

Программа  будет осуществляться путем реализации программных мероприятий.

Ежегодные мероприятия указаны в приложении к Программе «Комплексное развитие территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2012-2015 годы»

Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составит 3050,7  тыс. рублей,  в том числе по годам:

2012г. - областной бюджет –0,0  тыс. руб.;

- местный бюджет –362,7тыс. руб.

2013г – областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 289,0 тыс. руб.

2014г. – областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 687,3 тыс.руб.

2015 г. – областной бюджет 0,0 тыс.руб.

- местный бюджет – 660,9 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении к Программе «Комплексное развитие территории Грушево-Дубовского сельского поселения на 2012-2015 года».

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Грушево-Дубовское сельское поселение Белокалитвинского района» на соответствующий год.

РАЗДЕЛ 4

Нормативное обеспечение

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Собрания депутатов Грушево-Дубовского сельского поселения от 21.08.2007года № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Грушево-Дубовском сельском поселении», постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 03 июня 2009г.№ 32 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Грушево-Дубовского сельского поселения».

РАЗДЕЛ 5

Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с заказчиком вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик -  Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения. Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители.

Сектор  муниципального хозяйства Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения:

ежеквартально представляет Главе  Грушево-Дубовского сельского поселения отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по установленной форме, а также по запросу – статистическую, справочную и аналитическую информацию подготовке и реализации муниципальных долгосрочных программ;

ежегодно отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной программе, а также об эффективности использования финансовых средств.

РАЗДЕЛ 6

6.1. Газоснабжение.

Существующее положение

Газоснабжение  Грушево - Дубовского   сельского поселения в настоящее время осуществляется частично на базе   сжиженного газа. Газификация   сельского поселения  природным сетевым газом производится   в соответствии с Программой газоснабжения и   схемой  газификации Ростовской области. Генеральной схемой газоснабжения Белокалитвинского района.  Ближайший источник газоснабжения   существующий газопровод высокого давления  от  газораспределительной станции (ГРС) в районе п. Ясногорка.

Для  газоснабжения хуторов Грушевка и  Голубинка планируется   построить    межпоселковый  газопровод  высокого давления 1,2 МПа  до ГРП высокого давленияв  районе вышеуказанных хуторов.

В хуторах, для теплоснабжения  коммунально–бытовых объектов, общественно- деловой застройки, имеются  центральные и автономные котельные, работающие  на твердом топливе. Теплоснабжение частного жилого сектора в основном печное и частично от центральной котельной в х.Голубинка  (10  многоквартирных жилых домов) .

Проектные предложения.

Источником газоснабжения проектируемых кварталов и хуторов в целом  может  являться ответвление от газопровода высокого давления от ГРС  ЯсногоркиБелокалтвинского района и от ГРС Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района. Для снижения давления с высокого до среднего предусматривается ГРП высокого давления с двумя линиями редуцирования, размещение ГРП производится вне зоны жилой застройки, охранная зона ГРП -10м по периметру сооружения во все стороны. Давление на входе в ГРП принято  высокое  -1,2 МПа, на выходе  среднее - 0,3 МПа.

Для снижения давления от среднего  до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых  ГРПШ предусматривается от газопровода  среднего давления. Схема газоснабжения принята –тупиковая.  Количество ГРП (ГРПШ) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (АИТ), предусматривается от  перспективных и существующих газопроводов  среднего и   низкого давления.

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления. Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Теплоснабжение зданий  жилых зданий и  общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе:  от  индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных, пристроенных  и отдельно стоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке  предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Предлагаемая  схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной предлагаемой  схемой, которая уточняется в процессе рабочего проектирования.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения хутора с учетом газификации существующей и проектируемой застройки. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов.

Сети газопроводов предусматриваются  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со

СНиП 42-01-2002.

Хутор Грушевка

На  хуторе Грушевка   проектируется 13 кварталов 1-2 этажной жилой застройки (кварталы № 5-13) общей  расчетной численностью населения  286 человек, кварталы №1-4 – застройка  зданиями общественно-делового   и коммунально-бытового назначения. Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено  с учетом существующей застройки. Газоснабжение хутора предлагается выполнить от проектируемого  газопровода среднего давления от ГРП высокого  давления.

Для газоснабжения предлагается:

-выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРПШ, с учетом  расходов газа  на проектируемую и существующую  застройку.

От сетей среднего давления  предлагается подключить  существующую котельную школы  (после ее  реконструкции и перевода на газовое топливо), проектируемые  ГРПШ и  автономный источник теплоснабжения (АИТ) в квартале №4.  Автономный источник тепла  (АИТ №1) в квартале №1, автономные источники тепла для проектируемой и существующей застройки  предлагается подключить  к перспективным сетям низкого давления.

При расчете расходов газа  расчетное количество жителей существующей застройки принято с учетом: частичного переселения из старого жилого фонда,  планируемого количества жителей в проектируемой застройке, планируемого населения  на  хуторе в 2029г.

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета на промышленное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на хоз-быт. нужды населения | Расход газа на теплоснабжение зданий | Общий расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 0 | 0 | 0,0 | 68032 | 35,7 | 68032 | 35,7 |
| 2 | 0 | 0 | 0,0 | 20418 | 10,8 | 20418 | 10,8 |
| 3 | 0 | 0 | 0,0 | 23847 | 12,0 | 23847 | 12,0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,0 | 190779 | 96,0 | 190779 | 96,0 |
| 5 | 7 | 840 | 1,8 | 9510 | 3,9 | 10350 | 5,7 |
| 6 | 7 | 840 | 1,8 | 9510 | 3,9 | 10350 | 5,7 |
| 7 | 8 | 960 | 1,4 | 9789 | 4,0 | 10749 | 5,4 |
| 8 | 39 | 4680 | 3,8 | 56227 | 23,4 | 60907 | 27,2 |
| 9 | 43 | 5160 | 4,2 | 61121 | 25,4 | 66281 | 29,6 |
| 10 | 34 | 4080 | 3,4 | 47273 | 19,6 | 51353 | 23,0 |
| 11 | 19 | 2280 | 2,1 | 27974 | 11,7 | 30254 | 13,8 |
| 12 | 70 | 8400 | 6,5 | 98884 | 41,1 | 107284 | 47,6 |
| 13 | 59 | 7080 | 5,6 | 84479 | 35,2 | 91559 | 40,8 |
| Всего по проектируемой застройке | 286 | 34320 | 30,6 | 707843 | 322,7 | 742163 | 353,3 |
| Существующие общественные здания | 0 | 0 | 0 | 136553 | 71,9 | 136553 | 71,9 |
| Существующая котельная школы | 0 | 0 | 0 | 101917 | 54,6 | 101917 | 54,6 |
| Существующий жилой фонд | 454 | 54480 | 37,2 | 476550 | 193,7 | 531030 | 230,9 |
| Итого | 740 | 88800 | 67,8 | 1422863 | 642,9 | 1511663 | 710,7 |

Расход газа по  автономным источникам тепла (АИТ) по проектируемым кварталам, таблица 2.2.2.

Основные технико- экономические показатели по газоснабжению, таблица 2.2.4.

Таблица 2.2.4.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов, в том числе: -среднего давления Ш 160 мм Ш 125 мм Ш 90 мм Ш 75 мм Ш 50 мм Ш 40 мм | м | 3000 350 750 1600 150 50 100 | Газопровод полиэтиленовый, подземный |
| 2 | Общее количество ГРП( ГРПШ), в том числе: ГРПШ | шт. | 3 3 |  |

Хутор Голубинка

На  хуторе Голубинка   проектируется 16 кварталов 1-2 этажной жилой застройки (кварталы № 7-16) общей  расчетной численностью населения  223 человек, кварталы №1-6 – застройка  зданиями общественно-делового   и коммунально-бытового назначения. Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено  с учетом существующей застройки. Газоснабжение хутора предлагается выполнить от проектируемого  газопровода среднего давления от ГРП высокого  давления.

Для газоснабжения предлагается:

-выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРП, с учетом  расходов газа  на проектируемую и существующую  застройку.

От сетей среднего давления  предлагается подключить  существующую  поселковую котельную  (после ее  реконструкции и перевода на газовое топливо) и  проектируемые  ГРПШ.  Существующую котельную щколы (после ее  реконструкции и перевода на газовое топливо), автономные источники тепла для проектируемой и существующей застройки  предлагается подключить  к перспективным сетям низкого давления.

При расчете расходов газа  расчетное количество жителей существующей застройки принято с учетом: частичного переселения из старого жилого фонда,  планируемого количества жителей в проектируемой застройке, планируемого населения  на  хуторе в 2029г.

Результаты расчета расходов газа  по проектируемым кварталам и существующей жилой застройке (без учета на промышленное и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.2.5.

Таблица 2.2.5.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей | Расход газа на хоз-быт. нужды населения | Расход газа на теплоснабжение зданий | Общий расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 0 | 0 | 0,0 | 22091 | 11,4 | 22091 | 11,4 |
| 2 | 0 | 0 | 0,0 | 43388 | 24,3 | 43388 | 24,3 |
| 3 | 0 | 0 | 0,0 | 39161 | 20,1 | 39161 | 20,1 |
| 5 | 0 | 0 | 0,0 | 83583 | 39,3 | 83583 | 39,3 |
| 6 | 0 | 0 | 0,0 | 20418 | 10,8 | 20418 | 10,8 |
| 7 | 16 | 1920 | 1,9 | 23358 | 9,7 | 25278 | 11,6 |
| 8 | 17 | 2040 | 1,9 | 23637 | 9,8 | 25677 | 11,7 |
| 9 | 17 | 2040 | 1,9 | 23637 | 9,8 | 25677 | 11,7 |
| 10 | 17 | 2040 | 1,9 | 23637 | 9,8 | 25677 | 11,7 |
| 11 | 26 | 3120 | 2,7 | 37485 | 15,6 | 40605 | 18,3 |
| 12 | 26 | 3120 | 2,7 | 37485 | 15,6 | 40605 | 18,3 |
| 13 | 26 | 3120 | 2,7 | 37485 | 15,6 | 40605 | 18,3 |
| 14 | 26 | 3120 | 2,7 | 37485 | 15,6 | 40605 | 18,3 |
| 15 | 26 | 3120 | 2,7 | 37485 | 15,6 | 40605 | 18,3 |
| 16 | 26 | 3120 | 2,7 | 37485 | 15,6 | 40605 | 18,3 |
| Всего по проектируемым кварталам | 223 | 26760 | 23,8 | 527820 | 238,6 | 554580 | 262,4 |
| Существующие общественные здания | 0 | 0 | 0 | 63966 | 32,2 | 63966 | 32,2 |
| Существующая котельная школы | 0 | 0 | 0 | 99882 | 44,5 | 99882 | 44,5 |
| Существующий жилой фонд | 467 | 56040 | 38,2 | 490188 | 199,2 | 546228 | 237,4 |
| Итого | 690 | 82800 | 62 | 1181856 | 514,5 | 1264656 | 576,5 |

Расход газа по  автономным источникам тепла (АИТ) по проектируемым кварталам и существующим котельным, таблица 2.2.6.

Таблица 2.2.6.

| Потребители | Расход газа на теплоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой м3/год | Часовой м3/ч |  |
| Теплоснабжение от автономных источников тепла (АИТ) | 208641 | 105,9 | Квартал №1,2,3,5,6 |
| Теплоснабжение от поселковой котельной (ул. Орлова) | 352275 | 175,0 | Существующая застройка |
| Теплоснабжение от существующей котельной школы | 99882 | 44,5 | Существующая застройка |
| Всего | 660798 | 325,4 |  |

Общий расход газа  по проектируемым кварталам  ( нагрузка на ГРПШ, ГРУ) представлен в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7.

| Потребители газа | Общий расход газа Часовой, мі/ч | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Кварталы № 8-16 № 7, №5, 6 Существующая жилая застройка | 206,6 - | От перспективных сетей газопроводов низкого давления с расчетной дополнительной нагрузкой на проектируемый ГРПШ в квартале №7 по проектируемым кварталам 206,6 м3/ч |
| Кварталы № 1,2,3 Существующая общественная застройка (центральная часть хутора) Существующая жилая застройка | 55,8 32,2 - | От перспективных сетей газопроводов низкого давления с расчетной дополнительной нагрузкой по проектируемым кварталам на ГРПШ по 88,0 м3/ч |
| Поселковая котельная Существующая жилая застройка (северная часть хутора за рекой) | 96,0 - | От перспективных сетей газопроводов низкого давления с расчетной дополнительной нагрузкой (котельная школы) на проектируемый ГРПШ на 96,0 м3/ч |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой – 554580 м3/год, часовой - 262,4 м3/ч.

Расчетное среднее   давление на входе в ГРПШ  – 0,3 МПа, на выходе  низкое - 3000 Па.

Основные технико- экономические показатели по газоснабжению, таблица 2.2.8.

Таблица 2.2.8.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов, в том числе: -среднего давления Ш 125 мм Ш 110 мм Ш 90 мм Ш 75 мм | м | 2900 1150 1000 200 550 | Газопровод полиэтиленовый, подземный |
| 2 | Общее количество ГРП( ГРПШ), в том числе: ГРПШ | шт. | 3 3 |  |

Протяженность планируемого газопровода высокого давления по Грушево-Дубовскому сельскому поселению на расчетный срок составит 21 км.

РАЗДЕЛ 7

7.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение.

Источником водоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения являются подземные  и поверхностные воды.

На территории сельского поселения  существующая система водоснабжения развита неравномерно. Действующие системы водоснабжения имеют: х.Грушевка, х. Голубинка и  х. Казьминка, остальные населённые пункты для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Укрупненные показатели по системам водоснабжения  и водоотведения по поселению в соответствии с  данными Росгостата представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | километр | 1,2 | 1,2 | 1500 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | километр | 1 | 1 | 1000 |
| Заменено водопроводных сетей за отчетный год | километр | 0.3 |  |  |
| Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год | километр | 0.3 |  |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) | километр | 1,5 | 1,5 | 1500 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 1 | 1 | 1000 |

Данные таблицы свидетельствуют о слабой развитости централизованной системы водоснабжения по населенным пунктам Грушево-Дубовского сельского поселения и о плохом техническом состоянии существующих сетей, из которых более 2/3 нуждаются в ремонте или замене.

Фактически водоснабжение  населения осуществляется из шахтных колодцев, находящихся в домовладениях граждан.  Примерное количество колодцев составляет: по   – х. Казьминка – 22 шт.,  х.Голубинка – 78 шт., х. Чернышев - 112 шт., х. Семимаячный – 72 шт., х. Грушевка – 124 шт. Дубовой – 42 шт. В  хуторах Голубинка и Казьминка имеется 2  водопровода с минимальным количеством потребителей, в частности, на  х. Казьминка – 28 пользователей, х. Голубинка – 136 пользователей (а также МОУ  Голубинская СОШ имеет собственный водопровод который требует срочного ремонта), х. Грушевка , имеется технический водопровод с открытого водоема -  28 пользователей, протяженностью  двух водопроводов - 4,7 км  (см. таблицу 2.1.2).

Таблиа 2.1.2.

| № п/п | Название хутора | Источник Водоснабжения, количество, штук | Процент снабжения водой из источника, % | Тех.водовод, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дубовой | Колодцы, 42 | 100 | - |
| 2. | Грушевка | Колодцы, 124 | 100 | 2,2 |
| 3. | Семимаячный | Колодцы, 72 | 100 | - |
| 4. | Чернышев | Колодцы, 112 | 100 | - |
| 5. | Голубинка | Колодцы, 78 | 100 | 2,5 |
| 6. | Казьминка | Колодцы, 22 | 100 | - |

В связи с развивающейся добычей угля  ОАО ШУ «Садкинское»  под хуторами Голубинка и  Казьминка, в ближайшее время может пропасть вода в существующих колодцах. Поэтому необходимо  обеспечить подвод воды в населенные пункты из существующих  артезианских скважин от близлежащих населенных пунктов п. Синегорский и  хутора Тереховский Усть-Донецкого района.

х. Грушевка.

В настоящее время водоснабжение части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения х. Грушевка осуществляется от тупиковой сети водопровода ш90 мм. Источником водоснабжения сети служит поверхностный водозабор из р. Кундрючья. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 17 м3 и высотой столба 12 м.

Большая часть зданий х. Грушевка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев.

х. Голубинка.

Водоснабжение х. Голубинка осуществляется от двух автономных тупиковых водопроводных сетей. Источниками водоснабжения служат:

- прибрежный колодец - для школы, котельной и прилегающих к ним жилых домов;

- «Садкинский водозабор», в состав которого входят две скважины глубиной 50 м и  дебитом 250 м3/сутки – для детского сада, котельной, пожарного депо и группы зданий в южной части хутора.

Каждая из сетей оснащена водонапорной башней с баком ёмкостью 19 м3 и высотой столба 12 м. Центральная и северная части хутора снабжаются водой от индивидуальных шахтных колодцев.

х. Казьминка

Водоснабжение большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения хутора Казьминка осуществляется от тупиковой сети водопровода ш-110 мм. Источником водоснабжения сети служит водозабор «Садкинский», в состав которого входят две артезианские скважины  производительностью 250 м3/сутки (по данным службы жилищно-коммунального хозяйства Грушево-Дубовского сельского поселения на 07.05.2010 г).

Часть зданий х.Казьминка снабжается водой от  индивидуальных шахтных колодцев.

Водоотведение.

В настоящее время канализование общественных и жилых зданий всех, кроме хутора Голубинка,  населённых пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения   осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. В хуторе  Голубинка (ул.Степная 10) имеется  система канализации  ТАБС мощностью        32 тысячи м3  в год. Протяженность уличной канализационной системы составляет 1500 м.Общая протяженность коллектора сбросного 6000 м/п. На  протяженности коллектора сбросного имеется два технических сооружения КНС-1, КНС-2:

Ниже рассматривается состояние систем водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам Грушево-Дубовского сельского поселения.

Проектное предложение.

При подготовке проектных предложений по всем населенным пунктам нормы водоснабжения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2 струи по 2,5 л/с  (действующий дом культуры с эстрадой);

- время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

При проведении расчетов водопотребления и водоотведения по населенным пунктам  Грушево-Дубовского сельского поселения использовались следующие нормативы и показатели:

1.	Количество расчетных дней в году: 365 – для населения; 183 – для полива (аналог – Ростов-на-Дону;

2.	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». М., 1985;

3.	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». М., 1986;

4.	160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, таблица 1   и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15).

Ссылки на соответствующие пункты указанных выше нормативов приводятся в столбце «Примечания» расчетных таблиц по водопотреблению и водоотведению.

Водоснабжение.

Разработка проектных предложений выполнена с учетом выше указанных нормативов по водоснабжению, водоотведению и пожаротушению. Расчеты потребности в водопотреблении и водоотведении приведены в таблице 2.1.3.

Общее водопотребление Грушево-Дубовского сельского поселения на расчётный период составляет: 914,10 мі/сутки.

Данные по расходу воды по всем населенным пунктам поселения на расчетный срок представлены в таблице 2.1.3.

Таблица водопотребления и водоотведения  населенных пунктов Грушево-Дубовского сельского поселения

| Потребитель | Ед-цаИзме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. мі/сут | Годовое т.мі/год | Макс. сут. мі/сут | Макс. час. мі/час | Сред. сут. мі/сут | Годовое т.мі/год | Макс. сут. мі/сут | Макс. час. мі/час |  |
| х.Грушевка |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 740 | 160 | 118,40 | 43,22 | 153,92 | 18,43 | 118,40 | 43,22 | 153,92 | 18,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 23,68 | 8,64 | 23,68 | 2,83 | 5,92 | 2,16 | 5,92 | 0,71 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 740 | 90 | 33,39 | 12,19 | 66,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 175,47 | 64,05 | 244,20 | 21,26 | 124,32 | 45,38 | 159,84 | 19,13 |  |
| х.Голубинка |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 690 | 160 | 110,40 | 40,30 | 143,52 | 17,65 | 110,40 | 40,30 | 143,52 | 17,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 22,08 | 8,06 | 22,08 | 2,71 | 5,52 | 2,01 | 5,52 | 0,68 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 690 | 90 | 31,14 | 11,36 | 62,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 163,62 | 59,72 | 227,70 | 20,36 | 115,92 | 42,31 | 149,04 | 18,33 |  |
| х.Дубовой |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 240 | 160 | 38,40 | 14,02 | 49,92 | 8,92 | 38,40 | 14,02 | 49,92 | 8,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 7,68 | 2,80 | 7,68 | 1,37 | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,34 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 240 | 90 | 10,83 | 3,95 | 21,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 56,91 | 20,77 | 79,20 | 10,30 | 40,32 | 14,72 | 51,84 | 9,27 |  |
| х.Казьминка |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 160 | 160 | 25,60 | 9,34 | 33,28 | 7,03 | 25,60 | 9,34 | 33,28 | 7,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 5,12 | 1,87 | 5,12 | 1,08 | 1,28 | 0,47 | 1,28 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 160 | 90 | 7,22 | 2,64 | 14,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,94 | 13,85 | 52,80 | 8,11 | 26,88 | 9,81 | 34,56 | 7,30 |  |
| х.Семимаячный |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 340 | 160 | 54,40 | 19,86 | 70,72 | 11,11 | 54,40 | 19,86 | 70,72 | 11,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 10,88 | 3,97 | 10,88 | 1,71 | 2,72 | 0,99 | 2,72 | 0,43 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 340 | 90 | 15,34 | 5,60 | 30,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 80,62 | 29,43 | 112,20 | 12,82 | 57,12 | 20,85 | 73,44 | 11,54 |  |
| х.Чернышёв |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 600 | 160 | 96,00 | 35,04 | 124,80 | 16,09 | 96,00 | 35,04 | 124,80 | 16,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 19,20 | 7,01 | 19,20 | 2,48 | 4,80 | 1,75 | 4,80 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 600 | 90 | 27,07 | 9,88 | 54,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 142,27 | 51,93 | 198,00 | 18,56 | 100,80 | 36,79 | 129,60 | 16,71 |  |
|  | Всего проект: | чел | 2770 |  | 656,83 | 239,74 | 914,10 | 56,90 | 465,36 | 169,86 | 598,32 | 51,21 |  |

х. Грушевка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.3.

Для гарантированного обеспечения водоснабжения хутора проектом предлагается:

- проложить водовод ш110 от площадки водопроводных сооружений п. Синегорский;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 150 м3 каждый;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 160ч63 мм;

- переключение водонапорной башни и действующей сети водопровода на вновь прокладываемую сеть.

Водопроводная сеть планируется диаметрами 110ч63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для «обвязки» площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100ч150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=50мі, H=12м) в западной части хутора Грушевка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

В таблице  2.1.4. представлены данные по водопотреблению и водоотведению для новых микрорайонов и кварталов на расчетный срок.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов хутор Грушевка.

Таблица 2.1.4.

| Потребитель | Ед-цаИзме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. мі/сут | Годовое т.мі/год | Макс. сут. мі/сут | Макс. час. мі/час | ср.сут. мі/сут | Годовое т.мі/год | Макс. сут. мі/сут | Макс. час. мі/час |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 90 | 0,32 | 0,12 | 0,63 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,66 | 0,61 | 2,31 | 0,41 | 1,18 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 90 | 0,32 | 0,12 | 0,63 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,66 | 0,61 | 2,31 | 0,41 | 1,18 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 90 | 0,36 | 0,13 | 0,72 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,90 | 0,69 | 2,64 | 0,46 | 1,34 | 0,49 | 1,73 | 0,42 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 90 | 1,76 | 0,64 | 3,51 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,25 | 3,38 | 12,87 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,34 | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 90 | 1,94 | 0,71 | 3,87 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,20 | 3,72 | 14,19 | 2,52 | 7,22 | 2,64 | 9,29 | 2,26 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 90 | 1,53 | 0,56 | 3,06 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,06 | 2,94 | 11,22 | 1,99 | 5,71 | 2,08 | 7,34 | 1,79 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 90 | 0,86 | 0,31 | 1,71 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,51 | 1,64 | 6,27 | 1,11 | 3,19 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 160 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 3,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,55 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 70 | 90 | 3,16 | 1,15 | 6,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,60 | 6,06 | 23,10 | 4,10 | 11,76 | 4,29 | 15,12 | 3,69 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 160 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 9,44 | 3,45 | 12,27 | 2,99 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,89 | 0,69 | 1,89 | 0,46 | 0,47 | 0,17 | 0,47 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 59 | 90 | 2,66 | 0,97 | 5,31 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,99 | 5,11 | 19,47 | 3,45 | 9,91 | 3,62 | 12,74 | 3,11 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 286 |  | 67,82 | 24,75 | 94,38 | 11,98 | 48,05 | 17,54 | 61,78 | 10,27 |  |

х. Голубинка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице  2.1.3.

Предлагается устройство единой системы водоснабжения х. Голубинка. В качестве источника водоснабжения приняты две действующие артезианские скважины Садкинского водозабора с дебитом 250 м3/сут каждая. При этом рекомендуемый режим работы для скважин поочередный: день работает, день в резерве.

По действующему водоводу диаметром 100 мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений, размещаемую на окраине центральной части хутора. На площадке предлагается разместить два резервуара чистой воды по 150 мі каждый и насосную станцию второго подъёма (q=65мі/час, H=20м), которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора.Планируется устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для южной и центральной частей хутора, где сосредоточены общественные здания и здания коммунального назначения. Северную часть хутора, где располагаются жилые дома, предполагается оснастить тупиковой сетью водопровода хозяйственно-питьевого назначения. Прибрежный колодец необходимо законсервировать на случай чрезвычайных ситуаций.

Планируется водоснабжение жилых домов по ул. Степной от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения пожарной безопасности этой части хутора проектом предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108мі. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками  размером 12х12 м  для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и должен  быть уточнён при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Водопроводная сеть планируется диаметром 63ч160 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160 мм предлагается для ЁобвязкиЁ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных  элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100ч150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=50мі, H=12м) в западной части хутора Голубинка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

В таблице  2.1.5. представлены данные по водопотреблению и водоотведению для новых микрорайонов и кварталов на расчетный срок.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов хутора  Голубинка

Таблица 2.1.5.

| Потребитель | Ед-цаИзме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. мі/сут | Годовое т.мі/год | Макс. сут. мі/сут | Макс. час. мі/час | ср.сут. мі/сут | Годовое т.мі/год | Макс. сут. мі/сут | Макс. час. мі/час |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 90 | 0,72 | 0,26 | 1,44 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,79 | 1,38 | 5,28 | 0,94 | 2,69 | 0,98 | 3,46 | 0,84 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,85 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,85 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,98 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,88 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 90 | 0,77 | 0,28 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,61 | 0,99 | 2,86 | 1,04 | 3,67 | 0,90 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 1,52 | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 223 |  | 52,88 | 19,30 | 73,59 | 9,83 | 37,46 | 13,67 | 48,17 | 8,84 |  |

х. Казьминка.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.3.

Для гарантированного водоснабжения рекомендуется:

- развитие существующих сетей водопровода;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода ш110ч63 мм;

- переключение действующих сетей водопровода на планируемые;

- поэтапная замена существующих водопроводных сетей.

На кольцевой сети рекомендуется устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100ч150м и отключающей арматуры.

На территориях, удалённых от кольцевых участков водопроводной сети, рекомендуется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения

Для учёта расхода воды рекомендуется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

х.Дубовой, х.Семимаячный, х.Чернышёв.

Проектом планируется оснащать жилые дома усадебного типа на  х.Дубовой автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

При использовании автономных систем водоснабжения необходимо обеспечить контроль за качеством воды, которое должно соответствовать требованиям местных санитарно-эпидемиологических служб. При несоответствии качества воды нормативам на питьевую воду  ее возможно  использовать только на хозяйственные (технические)  нужды, а для  питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую из автономных систем.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды планируется устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Гарантированное  водоснабжение хуторов Семимаячный и Чернышёв  будет возможно после строительства водовода от площадки водопроводных сооружений   п. Синегорский Синегорского сельского поселения до х.Грушевка, который планируется проложить в непосредственной близости от этих хуторов.

Противопожарные мероприятия.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей емкостью 108 мі. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м  для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с.

Проектом также рекомендуется устройство  разворотных  площадок для пожарных машин и мотопомп  размером 12х24 м на берегах рек и водоёмов.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок  выполнить по месту из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150ч200м.

Для внутреннего пожаротушения  рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение.

Существующее положение.

Все населённые пункты Грушево-Дубовского сельского поселения, кроме х. Голубинка, в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. На хуторе  Голубинка (ул.Степная 10) имеется  система канализации  мощностью 32 тысячи м3  в год, которая обслуживает только часть хутора. Протяженность уличной канализационной системы составляет 1500 м.

Проектное предложение.

х. Грушевка.

Предлагается устройство единой системы водоотведения для всего хутора Грушевка. Сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые  канализационные очистные сооружения контейнерного типа фирмы «ЭКОС» производительностью 400 мі/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском рассеянного типа в р. Кундрючья.

Так как значительная часть жилой зоны х. Грушевка размещена в водоохранной зоне реки Кундрючья и ниже максимального уровня 1% обеспеченности на р. Кундрючья, при размещении у хутора Грушевка  элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

·	«безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

·	люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

·	оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

·	использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

·	нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии «Пенетрон».

Расчётные величины сточных вод приведены в таблице  2.1.3.

х. Голубинка.

В настоящее время основная часть жилых и общественных зданий хутора Голубинка оборудована надворными уборными.

Сетями бытовой канализации оснащена южная часть хутора, сточные воды от которой отводятся самотечными коллекторами на КНС, перекачивающую их на канализационные очистные сооружения биологической очистки «ТАБС-110», принадлежащие ООО «Шахтинская» и расположенные в 3,5 км к юго-востоку от х. Голубинка.

Проектная мощность КОС 2,6 тыс. м3/сут, фактическая загруженность очистных сооружений составляет 110 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в балку «Третья» и далее в р. Кундрючья.

Предлагается устройство единой системы водоотведения для всего хутора Голубинка ( кроме домов по ул. Степной). Сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в действующую канализационную насосную станцию, перекачивающую сточные воды на действующие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой. Так как балка Третья проходит по территории х. Голубинка, то рекомендуется дополнить действующие КОС блоком доочистки фирмы «ЭКОС» производительностью 200 м3/сутки.

Технология доочистки фирмой «ЭКОС» разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории водопользования, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны.

Так как значительная часть жилой зоны х. Голубинка размещена в водоохранной зоне реки Кундрючья и ниже максимального уровня 1% обеспеченности на р. Кундрючья у х. Голубинка, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

·	«безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

·	 люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями ;

·	 оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

·	 использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

·	нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии «Пенетрон».

Индивидуальные жилые дома по ул. Степной предлагается оснастить  локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Расчётные величины сточных вод приведены в таблице  2.1.3.

х. Казьминка

Проектом рекомендуется устройство единой системы водоотведения хутора  Казьминка, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального  и общественного назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на общепоселковую   КНС,  для подачи сточных вод  на существующие канализационные очистные сооружения принадлежащих ООО «Шахтинское»,  производительностью 2,6 тыс мі/сутки.

Расчётные расходы стоков приведены в таблице 2.1.3.

х.Дубовой, х. Семимаячный х. Чернышев.

Индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси»зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Расчётные расходы  водоотведения приведены в таблице 2.1.3.

Заключение.

Проект развития муниципального образования Грушево-Дубовского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование и развитие социально-экономического  состояния Белокалитвинского района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Грушево-Дубовского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Грушево-Дубовского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

Приложение №2

к Программе

Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Грушево-Дубовского сельское  поселение»

на 2012 – 2015 гг. и на период до 2029  года»

№ 58 от 02.10.2013 г.

Основные мероприятия под Программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. Мест.бюд.Обл. бюдж. | 2013г. Мест.бюд.Обл.бюдж. | 2014г. Мест.бюд Обл.бюдж. | 2015 г. Мест.бюдж. Обл.бюдж. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.Развитие газоснабжения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 1.1 | Разработка расчетных схем и экспертиз промышленной безопасности на населенные пункты Грушево-Дубовского сельского поселения | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 334,6 0,0 | 259,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей в населенные пункты | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 0,0 | 657,3 0,0 | 630,9 0,0 |
|  | Итого: | 334,6 0,0 | 259,0 0,0 | 657,3 0,0 | 630,9 0,0 |
| 2.Развитие водоснабжения и водоотведения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 2.1 | Капитальный и текущий ремонт сетей водоснабжения в нас.пунктах территории | Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения | 2012-2015 гг. | Бюджет Грушево-Дубовского сельского поселения | 28,1 0,0 | 30,0 0,0 | 30,0 0,0 | 30,0 0,0 |
|  |  |  |  |  | 28,1 0,0 | 30,0 0,0 | 30,0 0,0 | 30,0 0,0 |
|  |  |  |  |  | 362,7 0,0 | 1340,7 0,0 | 687,3 0,0 |

Ведущий специалист                                                                                                                           В.Е. Федоров