                                                                                                    [image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№47


26.04.2023 г.
                                                                                                          х. Грушевка

О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушево-Дубовского

Сельского поселения от 23.08.2021 №62

  На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Грушево-Дубовского сельского поселения постановляет:  

 Внести изменения в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 23.08.2021г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского сельского поселения» изложив приложение №1 к постановлению в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Грушево-Дубовского сельского поселения                              И.В. Никулин

постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 26.04.2023 г.№47
   СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Грушево-Дубовского  сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план Грушево-Дубовского сельского поселения.

1. Общие положения

       Муниципальное образование «Грушево-Дубовское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 6 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

С севера Грушево-Дубовское сельское поселение граничит с Богураевским сельским поселением, с запада - с Красносулинским районом, на востоке граничит с Усть-Донецким районом и Синегорским сельским поселением, на юге - с Октябрьским и Усть-Донецким районами.
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Грушево-Дубовского сельского поселения тепловой энергией;

3. Пояснительная записка схемы теплоснабжения
В настоящее время в населенных пунктах Грушево-Дубовского сельского поселения печное отопление. Топливом является уголь.
На территории муниципального образования расположено 5 источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе небольшой производительности, обеспечивающих теплом административный сектор, промзону и жилой сектор. Так, котельная в х. Голубинка (ул. Орлова) снабжает теплом десять домов (система отопления – закрытая, температурный режим 95-70ºС, горячего водоснабжения – нет), детский сад, и магазины. В х. Грушевка угольные котельные отапливают: школу, детский сад, амбулаторию, сельский дом культуры. Данные о системах теплоснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.
	Показатели
	Ед. измерения
	2012
	2013
	2014

	Число источников теплоснабжения
	единица
	5
	5
	5

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч
	единица
	5
	5
	5

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2014 г. - км)
	километр
	1,1
	1,1
	1143

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2014 г. - км)
	километр
	0,7
	
	136

	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год
	километр
	0,3
	
	


4. Инженерное обеспечение территории.
При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является, единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения тепло генераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму.     В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепло генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Хутор Грушевка

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения д/сада, располагаемого в 1 квартале, предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка 0,352 МВт. 

Потребность в тепле определена согласно задания и СНиП 2.04.07-86*.

Хутор Голубинка.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

При условии достаточного резерва поселковой котельной возможно присоединение к ней близлежащих кварталов. 

5. Характеристика сетей систем теплоснабжения
Система теплоснабжения в поселке – закрытая. Тепловые сети от котельной №12 по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова, 26 выполнены в двухтрубном исполнении протяженностью 0,943 тр.км.

Источником теплоснабжения служит котельная:

Технологический режим работы котельной в присутствии обслуживающего персонала. Потребителями тепловой энергии являются системы отопления жилых домов. 

Тепловая энергия отпускается с отопительной котельной находящейся непосредственно в хуторе Голубинка, по температурному графику регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами 95°- 70°С.

Объемы потребления (полезный отпуск) тепловой энергии абонентами котельной ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2022г.
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Тепловая энергия, потребленная абонентами в 2022г (полезный отпуск), Гкал

	Котельная №12
	х. Голубинка, ул. Орлова, 26
	1 047,067


6. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

7. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Учитывая, что Генеральным планом Грушево-Дубовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

8. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» в 2029 году произвести модернизацию котельной № 12 на территории хутора Голубинка, по ул. Орлова мощностью 1,71 Гкал/час. 

9.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
Белокалитвинским районом тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» в период с 2024 по 2029гг предусмотрена реконструкция тепловых сетей, подключенных к котельной №12 по адресу: х. Голубинка, ул. Орлова, 26 согласно приложению №2
10. Предложения по величине необходимых инвестиций.
В новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период 2016 года, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения.

11. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
На территории Грушево-Дубовского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

12. Заключение
Схемой теплоснабжения территории Грушево-Дубовского сельского поселения предусматривается поквартирное теплоснабжение двух населенных пунктов Грушевка, Голубинка, двухконтурными газовыми котлами с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). 
Хутор Грушевка

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Хутор Голубинка.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

При условии достаточного резерва существующей котельной возможно присоединение к ней близлежащих кварталов. 
Затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

	График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха
(температурный график 95 – 70 0С).
Температура наружного воздуха,

Температура воды в подающем трубопроводе

Температура воды в обратном трубопроводе

Тнв0С

Тп0С

То0С

Средняя

Миним.

Максим.

Средняя

Максим.

8

41

40

42

35

37

7

43

41

44

36

38

6

45

43

46

38

40

5

46

45

48

39

41

4

48

47

50

40

42

3

50

48

52

41

43

2

52

50

53

43

45

1

53

52

55

44

46

0

55

54

57

45

47

-1

57

55

59

46

48

-2

59

57

61

47

49

-3

60

58

62

48

50

-4

62

60

64

49

52

-5

64

62

66

50

53

-6

65

63

67

51

54

-7

67

65

69

52

55

-8

69

66

71

54

57

-9

70

68

72

55

58

-10

72

70

74

56

59

-11

73

71

76

57

60

-12

75

73

77

58

61

-13

77

74

79

59

62

-14

78

76

81

60

63

-15

80

77

82

61

64

-16

81

79

84

62

65

-17

83

80

85

63

66

-18

84

82

87

64

67

-19

86

83

88

64

67

-20

88

85

90

65

68

-21

89

86

92

66

69

-22

90

88

93

67

71

-23

92

89

95

68

72

-24

93

91

96

69

73

-25

95

92

98

70

74





[image: image2.emf]1

Техническое перевооружение 

участка тепловой сети с/т 

магистраль от ТК-3 до ТК-8 d= 159 

мм L= 228 тр.м ул.Орлова, 

котельная №12, Орлова, 26, 

х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-

н, РО

1 962 0,178 5 113

2

Техническое перевооружение 

участка тепловой сети Отвод от 

м/тр.пр. (распределительный) отТК-

3 до ТК-8 д.№9,10 d=  57мм L = 

67тр.м ул.Орлова, котельная №12, 

Орлова, 26, х.Голубинка, 

Белокалитвиснкий р-н, РО

1 050 0,027 415

3

Техническое перевооружение 

участка тепловой сети с/т 

магистраль от ТК-3 до ТК-14 ф d= 

108 мм  L = 317 тр.м ул.Орлова, 

котельная №12, Орлова, 26, 

х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-

н, РО

1 419 0,317 5 986

4

Техническое перевооружение 

участка тепловой сети отвода от 

м/тр.пр. (распределительный) отТК-

3 до д.№19  d=  57 мм  L= 30 тр.м 

ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 

26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий 

р-н, РО

1 050 0,030 419

5

Техническое перевооружение 

участка тепловой сети отвода от 

м/тр.пр. (распредел) от ТК-3 до ТК-

14 

ул.Орлова(ж.дома4,5,1,2,3,20,21)d=5

7мм-1 L=166 тр.м, котельная №12, 

Орлова, 26, х.Голубинка, 

Белокалитвиснкий р-н, РО

1 050 0,136 2 090

0 0,688 0 0 6 405 7 618 0 0

2027 год 

(тыс. 

руб.)

2028 год 

(тыс. 

руб.)

2029 год 

(тыс. 

руб.)

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ориенти-

ровочна

я 

протяже

нность, 

2024 год 

(тыс. 

руб.)

2025 год 

(тыс. 

руб.)

2026 год 

(тыс. 

руб.)

ВСЕГО ПО ГРУШЕВО-ДУБОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:

Приложение №2

Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              

на 2024-2029 годы 

№ 

п/п

Наименование мероприятий

Базовая 

цена,               

2023 год,  

тыс.руб./100

тр.м,  без 



[image: image3.emf]1

Техническое перевооружение

котельная по

ул.Орлова, 26, в х.Голубинка

(установка котлов наружного

размещения,переводсугольного

топливанагазообразное)(ПИРи

СМР)

10 000 0,6 16 000

10 000 1 0 0 0 0 0 16 000

2025 год 

(тыс. 

руб.)

2026 год 

(тыс. 

руб.)

2027 год 

(тыс. 

руб.)

2028 год 

(тыс. 

руб.)

2029 год 

(тыс. 

руб.)

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕГО ПО ГРУШЕВО-ДУБОВСКОМУ 

СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:

Приложение №1

Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              

на 2024-2029 годы 

№ 

п/п

Наименование мероприятий

Базовая 

цена,               

2023 год,  

тыс.руб.,  

без НДС

Ориенти-

ровочна

я 

мощност

ь, МВт

2024 год 

(тыс. 

руб.)


[image: image4.jpg]ORIACTT [NEIORAJIATREIEICIKAG PATIOIE

MYHHULHUITAJIBHOI'O OBPA30BAHUA "TPYHIEBO-AYBOBCKOE CEJIBCKOE IMOCEJIEHUE"

Cxema pasmeuwjeHusi ob6Lekmos u cemeu UH)XXeHepPHO-mexXHU4YeCKOo20 obecneyeHusl.
MazucmpasbHble cemu U COOpYKeHUsS cucmembl! 2a30CHabXxeHUss U menaocHabxeHusl. HaceneHHbIU nyHKm xymop I pyuieska.

'V///%/I/l/

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA: SKCMIUKALMS 30AHUWA U COOPYKEHUN:

. - newexofiHble MOCTbI
E - NNaHupyeMmas rpaHula HacenéHHoro nyHkTa a . HAUMEHOBAHUE OEBEKTA: Mpumeyanme
xyTopa [pyweBka

AIMWUHUCTPATUBHBIE, O(hUCHBIE 34aHNA COXp.

Amb6ynatopusa coxp.
HolkonbHoe oGpasoBaTesNibHoe yupexaeHne coxp.

- cKrnag roprove-cMa3ouHbix MaTepuanos (FCM)

- TeppuUTOpuA 3acTPONKK

OBBEKTbI CNELUWANBHOIO HA3HAYEHUA:

I:l - TeppUTOPHA NepcneKTUBHOI 3aCTPOIIKK o - knamGuwe (cywecTylowee, NNaHNpyemoe)

- Tepputopus npupoaHoro naxnawacpra, N - peKyrnbTUBUpPYEMbIA MONUIOH
3eNeHbIX HacaXaeHun A TBepAbIX 6bIToBLIX oTxoaoB (TBEO)

W -TeppuTopusa nNnaHupyembix 3aliMTHbIX OBBEKTbI I'IPOVI3BO£|CTBA
4 3eneHbIx HaCa)KJ:leHMﬁ

o] - MallMHHO-TpaKTopHas macTepckaa (MTM)

06ueobpasoBarenbHad WKona COXp.
0O61LeKT ToproBnu coxp.
[10M KynbTypbl coxp.
CtonoBas COXp.

MouToBOE oTAENEHNe COXp.

olo|~]|alals]w]v]-~

Bparckaa morua. naMaTHuk BouHam BOB COxXp.
CTaHLMA No 60pb6e ¢ 60Me3HAMN KUBOTHBLIX coxp.
CKnaj ropioye-cMa3ouHbiX MaTepuanoB COXp.

=
=)

-
=y

-TeppPUTOPUA NHXKEHEPHOI N TPaHCMOPTHOI

UHPpaCTPYKTYpbI
3EMJIN PA3IIUYHBIX KATEFTOPUN: -l[-_

OBBEKTbI KYNIbTYPHOIO HACNEQUA:

=
Y

MaluMHHO-TpaKTopHas MacTepckas coxp.

-
»

- 6paTckas Moruna, MeMopuan Bouham BOB SnekTpueckas noAcTaHuyA coxp.

=
>

Knap6uwe 3aKp.
HowkonbHoe oGpaszoBaTenbHoe yypexaeHne NnaHup.
Toprosbii koMnnekc nnaHmp.

- 3eMJIM CerlbCKOXO3ANCTBEHHOIO HasHaUYeHNs

OBBEKTbI U CETU UHXXEHEPHOW MHOPACTPYKTYPbI:

-
@

=3eMInun NPOMbIWIIeHHOCTH, 3HepPreTUKN, TpaHcNopTa,
CBA3K, paauoBellaHna, TeneBuaeHnA 1 UHOro A
cneunanbHOro HasHa4YeHua .

- - 3eMnu BoAHoro ¢oHaa

OBBEKTbI TPAHCMOPTHON UHOPACTPYKTYPBI:

=
=)

- CywecTByrolne KoTerbHble

-
J

BaHHo-NpaYeyHblin KOMGUHAT nnaHup.

=
3

- INaHupyemMblile ra3operynATopHbIil NYHKT KynbTypHO-CMIOPTUBHBII KoMAieke nnaHmp.

-
©

Knaaouuwe nnaxup.

D - nnaHupyemble I.IJKad)HbIe rasopacnpepgenurernibHble NYHKTbI

N
o

PbiHok nnaHup.

E - AO0pOrn pernoHarnbHOro 3Ha4eHua b nnaHMpyeMblﬁ rasonposop cpeaHero AaBneHusa

. " TeHepankHsie MNaHsI OPOACKIX 1 CeNECKIX NOCENEHHi, BXOAALLIX B COCTaR
- IOPOTM MECTHOTO 3HaueHns - NNaHMpyeMblil MeXMNOCenKoBkIil razonposoa BeTOKAMATBIHCKOO pafioHa POCTOBCKOM G6MACTH

BbICOKOI0 flaBrieHus (oxpaHHas 30Ha 3M)
- ceTb aBTOMOGUNBHbIX YrUL U Aopor - NNaHUpyeMblii aBTOHOMHBII UCTOUHUK Tenna TeHeparieHbIl MNaH MyHULMNankHoro obpasoBaHns

B HacernneHHOM MyHKTe "Tpyweso-[ly6osckoe cenbckoe nocenexne”
Viaw. JKonysf iver e aox| Moanmes

- NNaHupyeMas ceTk aBTOMOGUIBHbIX yNuL U vk rposra | Pyverieea Cxema pasvelleH 0beKTos 1 Cregun | et Tvctos

Aopor B HaceneHHoM NyHKTe CeTel MHHEeHEPHO-TEXHMYECKOTO
obecrieweHy. MarucTparsHele ceh 37 40

m
Ucnonkin | Oprosa 11 COOPYIKEHIA CHCTEMI razocHateH A
- MaBHadA ynuua W TennocHateHMA. HaceneHHEIN MyHKkT
xyTop Tpylueska
. Riomp | Comm G Hueol
- aBTOAOPOXHbIN MOCT

V1e Kyabmnies M 1:5000






[image: image5.jpg]ORIACTT RNENORAJIATREIEICIKAG PATOIE

MYHHUHUITAJIBHOI'O OBPA30BAHUA "TPYHIEBO-AYBOBCKOE CEJIBCKOE IMOCEJIEHUE"

Cxema pasmeuwjeHuUsi ob6Lekmos u cemeu UH)XXeHepPHO-mexXHU4YeCKO20 obecneyeHusl.
MazucmparnbsHble cemu U coOopyXeHUSI cucmembl 2a3zocHabxeHusi U mennocHabxeHusi.HaceneHHbIl MYHKM Xymop I'ony6um(a.

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA:
E - NnaHupyemasi rpaHuLa HacenéHHOro NyHKTa
xyTopa Fony6unka

- TeppUTOpUA 3aCTPONKK

I:l - TeppuTOpUA NepcheKTUBHOI 3aCTPOIKK

- TeppuTOpUA NpupoaHoro navawacdTa,
3erieHbIX HacaxXxaeHui

- TeppUTOpUA MIaHUpyeMbiX 3alUTHbIX
3erieHblX HacaxXxaeHui

3EMJIN PA3MIUYHBIX KATEFTOPUN:

- 3eMJI1 CerlbCKOXO3ANCTBEHHOrO HasHaYeHNst

=3eMInun NPOMbIWIIeHHOCTH, 3HepreTUKN, TpaHCcNopTa,
CBA3K, paguoBellaHna, TeneBuaeHNA 1 UHOro
cneunanbHOro HasHa4YeHua

- - 3eMnu BoAHoro ¢oHaa

OBBEKTbI TPAHCMOPTHON UHOPACTPYKTYPBI:

E - A0oporn MeXxxMyHuunnanbHoro sHavyeHunsa
-A0pOorn MecTHoro 3HaveHusa
E - ceTb aBTOMOGUIBHbIX ynuy u aopor
B HacerneHHOM NyHKTe
— \,:: - nnaHupyemas ceTb aBTOMOGUNbHBIX ynuuy u

*‘—1 Aopor B HaceneHHoOM NyHKTe

E Bt s

- aBTOAOPOXHbI W mocT

- newexogHble MOCThbI

- aBTo3anpaBoyHas cTanuus (A3C)

OBBEKTbI CNELUWANBHOIO HA3HAYEHUA:

‘ﬁ' - Knagbuwe

OBBEKTblI OBECNEYEHUS NOXXAPHON BE3OMNACHOCTMU:

— - noxapHoe feno

OBBEKTbI MPOU3BOACTBA:

o] - MallMHHO-TpaKTopHas macTepckaa (MTM)

OBBEKTbI KYNIbTYPHOIO HACNEQUA:

’ﬁ'— - Memopuan norn6wum sousam BOB

OBBEKTbI U CETU UHXXEHEPHOW MHOPACTPYKTYPbI:

- cyuecTByrlmne KoTernbHble

- NNaHupyeMblii rasopacnpeaenurenbHbIi MyHKT

- NnaHupyemMble WKapHble ra3operynATopHble NyHKTbI

- NNaHUpyeMblii MEXNOCENKoBbIil ra30npoBoa
BbICOKOI0 AlaBrieHus (oxpaHHas 30Ha 3M)

- nnaHMpyeMblﬁ rasonposop cpeaHero AaBneHusa

3KCMNMKALIMSA 30AHWUA U COOPYXXEHUN:
HAMMEHOBAHUE OBBEKTA: Mpumeyanne

AIMUHMCTPATUBHOE 3aHne coxp.
y4acTok CB3C COXp.
[ouwkonbHoe oGpasoBaTernibHoe yupekaeHne coxp.

06uweob6pasoBaresnibHas WwKona coxp.

O6LeKT ToproBnn coxp.
oM KynbTypbl coxp.
TMouToBOE OTAENEHNE coxp.
DAMN coxp.

ABTo3anpaBoyHas craHuna CoxXp.

KynbToBoe yupexaeHune (CBATo-MoKpoBCknit npnuxo.) COXp. TeHeparbHele NMaHs! FOPOACKYX W CerbCKUX NOCENeHNH, BXORALLIMX B COCTAB
BenoKanMTBMHCKOrO parioHa POCTOBCKOM 06nacTh

326-08

2 3le|x|~]o]a| =] el ~]-] =

MoxapHoe aeno ( M4Y-N287 Ha 2 MalnHbI) COXP.
MalluMHHO-TpaKTOpHas MacTepckas coxp.

=
Y

TeHeparieHbIl MNaH MyHULMNankHoro o6pasoBaHns
"Tpyweso-fly6oBckoe cenbckoe nocenexne”

-
»

KnanGuwe AencTs. Viow |Ronva| et [Ne aor] Moanvos

MpeanpusaTHe 06 eCTBEHHOrO NUTaHNA nnaH{up. Pyk.npoeiTa  |PyMAHUSEE Cxema pasmelyeHns obbeKToB 1 ceTell Cragna et TueTos
WH)XeHepHo-TexHn4Yeckoro ofecneyeHus.

MarvucTpanbHele ceTn 1 coopyxkeHns m 38 40
CTaauoH nnaxmp. Vienonwin | Opnosa CHCTeMbl ra3ocHabYeHNs 1 TennocHaBkeHus.
HaceneHHbiii nyHKT xyTop FonyGuHka.

Hkonp. | Comvm M 1:5000
18 Kyasties

=
>

-
@

BaHHo-NpaYeyHbln KOMGUHAT nnaHup.

=
)

-
J

KynbTypHO-CIOPTUBHBIN KOMMeKe nnaHup.

=
3

Toprosbii LIEHTP nnaHup.





_1739009192.xls
Расскладка

		

		Предложение РТС для включения в инвестиционную программу филиала АО "Донэнерго" Тепловые сети на 2020 год

		№ 
п/п		Наименование объекта		Стадия реализации,
С, П, С/П		Проектная мощность												Стоимость работ, тыс. руб. без НДС												Всего		млн руб.		с НДС		Способ выполнения работ,
хозспособ, подряд		Примеч.

								Всего теплотрасса, 
тр. км		Ду 
50-100 мм,        тр. км		Ду 
125-200 мм, 
тр. км		Ду
250-400 мм, 
тр. км		свыше Ду 400 мм, тр.км		Мощность, Гкал/ч		ПИР		СМР		Оборудование		ПНР		Содержание ОКС		Премия за ввод

		ВСЕГО ПО АРТС						0.721		0.031		0.245		0.445				0.864		1,381		6,003		3,509		280		278		193		11,644

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.721		0.031		0.245		0.445				0.864		1,381		6,003		3,509		280		278		193		11,644		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.409				0.164		0.245				0.864		900		5,905		3,408		280		272		191		10,956		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 2 по ул. Дружбы,15 в г. Аксай РО		С																90		725		60		25		2		902		хозспособ		1,714		хозспособ

				Установка повысительного насоса системы ГВС марки СR 90-3 — 1 шт с устройством частотного регулирования работы насоса																		90		725		60		25		2		902		хозспособ		0.000		хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 15 по ул. Институтская, 32 до УТ-2 по ул. Институтская в пос. Рассвет Аксайского района РО		С		0.136				0.136										2,424						68		91		2,583		5,166		7,908		хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 2 по ул. Дружбы, 15 до ТК-2 по пр. Ленина в г. Аксай РО (3 этап)		С		0.273				0.028		0.245								2,027						57		76		2,160		4,320		6,613		хозспособ

		1.1.4.		Техперевооружение котельной № 9 по ул. Садовая, 27 в пос. Реконструктор Аксайского района РО		С/П												0.344		300		388		725		70		34		6		1,523		2,746		5,104		подряд

				Установка 2-х  котлов марки  RS-A 400														0.344		300		388		725		70		34		6		1,523		1.523		1.797		подряд

		1.1.5.		Техперевооружение котельной № 17 по ул. Производственная, 7  в пос. Красный Колос Аксайского района РО		С/П												0.260		300		588		1,313		100		57		10		2,368		4,435		8,282		подряд

				Установка 2-х  котлов марки  RS-A 300, автоматизация котельной,замена и установка СИ в узле учета газа														0.260		300		588		1,313		100		57		10		2,368		2.368		2.794		подряд

		1.1.6.		Техперевооружение котельной № 18  по ул. Максима Горького, 1а  в  пос.Октябрьский  Аксайского района РО		С/П												0.260		300		388		645		50		31		6		1,420						подряд

				Установка 2-х  котлов марки  RS-A 300														0.260		300		388		645		50		31		6		1,420						подряд

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																30		98		101		0		6		2		237		0.237		0.280		подряд

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 15 по ул. Институтская, 32 в пос. Рассвет Аксайского района РО (Замена и установка СИ в узле учета газа)		С/П														30		98		101				6		2		237		0.237		0.280		подряд

		1.4.		ПИР будущих лет				0.312		0.031		0.081		0.200		0.000		0.000		451		0		0		0		0		0		451		0.451		0.532

		1.4.1		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 8 по ул. Садовая, 20/7 до ТК-5 по ул. Садовая в г. Аксай РО		П		0.112		0.031		0.081								151												151						подряд

		1.4.2		Техническое перевооружение тепловой сети от котельной №4 по ул. Садовой до пер. Спортивный на участке от ТК-5 до ТК-20 в г. Аксай РО		П		0.200						0.200						300												300						подряд

		ВСЕГО ПО БРТС																0.280		826		1,487		6,613		384		234		28		9,573

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция														0.280		826		1,487		6,299		384		234		28		9,259		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														0.280		621		1,275		5,872		300		209		20		8,298		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 10 по ул. Пушкина, 1б в г. Батайск РО		С/П														142		258		1,291		0		43		4		1,739						хозспособ

				Замена сетевого насоса																142		258		1,291		0		43		4		1,739						хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО		С/П														199		399		2,959		0		95		7		3,659		7,119		13,839		х/сп, подряд

				Замена горелок на котлах № 1 и № 3 на модулируемые																199		399		2,959				95		7		3,659		0				подряд

		1.1.3.		Техперевооружение  котельной № 6 по  ул. Рабочая,70а в г. Батайске РО		С/П												0.28		280		618		1,622		300		71		10		2,901				подряд		подряд

				(замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация котельной)														0.28		280		618		1,622		300		71		10		2,901

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																180		64		209		25		13		5		496		0.496		0.585

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		10		30				2		1		88		0.088		0.104		хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.2.2.		Техперевооружение котельной № 22 пер. Литейный, 8а в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		14		43				2		1		105						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.2.3.		Техперевооружение котельной № 26 ул.Комарова, 175а в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		10		30				2		1		88						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.2.4.		Техперевооружение котельной № 28 по ул. Мечникова, 41 в г. Ростов-на-Дону РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С																20		76		25		5		1		127						подряд

		1.2.5.		Техперевооружение котельной №14 ул.Пролетарская, 100а в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		10		30				2		1		88						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.3.		Административно-бытовые и производственные здания																25		148		218		59		12		3		465		0.465		0.549

		1.3.1.		Техперевооружение административно-бытового корпуса по адресу: ул. Орджоникидзе, 122/ул. Матросова, 35 в г. Батайск РО		С/П														25		148		218		59		12		3		465		315.812				х/сп, подряд

				Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя																25		148		218		59		12		3

		2.		Новое строительство																				314								314		0.314		0.371

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				314								314		0.314		0.371

		2.3.1.		Приобретение анализатора нефтепродуктов АН-2 (комплектация №1)																				314								314

		ВСЕГО ПО БКРТС																0.587		285		3,214		3,874		278		397		84		8,131

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция														0.587		285		3,214		3,566		278		388		84		7,815		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														0.587		285		3,134		3,412		265		384		82		7,562		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 34 по ул. Железнодорожная, 2 в р.п.Шолоховский Белокалитвинского района РО		С																20		129				5		1		155						хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 4 по ул. Буденного, 1а в п.Сосны Белокалитвинского района РО		С/П														15		52		171		10		7		1		256						хозспособ

				Замена существующих сетевых насосов в количестве 2 шт на насосы Willo Top S65-15																15		52		171		10		7		1		256						хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 16 по ул. Мирная, 16а в х. Богураев Белокалитвинского района РО		С												0.259				678		669		109		157		28		1,641		3,282		5,886		подряд

		1.1.4.		Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителя по адресу: мкр. Солнечный, 1 в пос. Синегорский Белокалитвинского района РО		С												0.069				764		636		78		141		27		1,646						х/сп, подряд

		1.1.5.		Техперевооружение котельной № 15 по ул.Камнедобытчиков, 15а в х. Богураев Белокалитвинского района РО		С/П												0.259		270		1,620		1,807		68		74		25		3,864						подряд

		1.1.1.		Установка котла наружного размещения RS-H-600 сдвоенного (2х300кВт) мощностью 300кВт с емкостями запаса воды для исходной и химочищенной воды														0.259		270		1,620		1,807		68		74		25		3,864						подряд		техприс по газу 875 тыс. руб (в СМР)

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																		80		154		13		4		2		253		0.253		0.299

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 10 по ул. Школьная, 2 в х. Богураев Белокалитвинского района РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С																80		154		13		4		2		253						подряд

		2.		Новое строительство																				308				9				316		0.316		0.373

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				308				9				316		0.316		0.373

		2.3.1.		Cпектрофотометр В-1100 в котельной №1 по ул.Калинина, 20б в г.Белая Калитва РО																				108				3				111		0.111		0.131

		2.3.2.		Газоанализатор переносной мультигазовый серии ГАС "Комета-4" на 4 газа (СН4, СО, СО2, О2) со встроенным насосом для отбора проб - 2шт.																				200				6				206		0.206		0.243

		ВСЕГО ПО ГРТС						0.20						0.200				0.773		50		7,734		109		320		348		316		8,877

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.20						0.200				0.773		50		7,734		109		320		348		316		8,877		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.20						0.200				0.773		20		7,727		87		320		347		315		8,816		0		0

		1.1.1		Техперевооружение котельной № 20 по ул.Строителей, 17  в  п.ш. Гуковская г. Гуково РО		С/П														20		23		40		0		2		1		86						подряд

				замена гидрозатвора на предохранительный клапан ПСК 50Н																20		23		40		0		2		1		86						подряд

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 12 по ул. Пушкина, 79а в г. Гуково РО		С												0.171				406		47		144		65		35		697		1,394		2,382		подряд

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 21 ул. Красная Горка, 86а в п. ш. Антрацит г. Гуково РО		С												0.602				890				176		100		40		1,206		2,412		3,934		подряд

		1.1.4.		Техперевооружение магистральной тепловой сети от котельной №21 по ул. Бетонная, 24 на участке от ТК-15 до ТК20 по ул.    Карла Маркса в г. Гуково РО. 2этап		С		0.200						0.200								6,408						180		239		6,827						х/сп, подряд

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																30		7		22				1		1		61		0.061		0.072

		1.2.1.		Техперевооружение котельной №16 по ул. Бургустинская, 17а в п. ш. Гуковская г. Гуково РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														30		7		22				1		1		61						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		ВСЕГО ПО ДРТС																		951		2,595		665		13		93		42		4,359

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция																331		2,595		565		13		93		42		3,639		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																319		2,389		500		0		82		38		3,328		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 3 по адресу ул. Краснова, 11а в г. Донецк РО		С/П														319		159		500				19		3		1,000		1,681		3,203		подряд

				Перевод котлов на температурный график 114С																319		159		500				19		3		1,000

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 2 по ул. Стадионная, 99а в г. Донецк РО		С																2,230						63		35		2,328		4,656		7,082		подряд

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																0		15		65		13		5		1		99		0.099		0.117

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 6 16-го квартала по ул. Карла Маркса, 29 в г. Донецк РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С																15		65		13		5		1		99		0.099		0.117		подряд

		1.3.		Административно-бытовые и производственные здания																12		191						6		3		212		0.212		0.250

		1.3.1.		Техперевооружение административного здания ДРТС по пр-ту Ленина,3а в г. Донецке РО  (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации)		С/П														12		191						6		3		212		0.212		0.250		подряд

		2.		Новое строительство																				100								100		0.100		0.118

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				100								100		0.100		0.118

		2.3.1.		Газоанализатор Комета-М многокомпанентный переносной серии ИГС-98																				100								100		0.100		0.118

		3.		Приобретение теплосетевых активов, земельных участков и прочих объектов																620												620		0.620		0.732

		3.1.		Приобретение земельных участков																620												620

		3.1.1.		Приобретение земельного участка по адресу РО г. Донецк пр Ленина,3а																620												620		0.620		0.732		купля-продажа

		ВСЕГО ПО ЗРТС						0.10		0.10								0.07		311		2633		1403				116		89		4552

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.10		0.10								0.07		311		2633		1403				116		89		4552		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.10		0.10								0.07		281		2586		1189				108		88		4252		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной №8 по ул.Осташенко ,18 в г. Зверево РО		С/П												0.07		132		460		1,189				47		8		1,836		3,540		6,620

				Установка пластинчатого пароподогревателя мощностью 7 Гкал/час																110		400		989				39		7		1,545		1.545		1.823		хозспособ

				Замена питательного насоса котлов																22		60		200				8		1		291		0.291		0.343		хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 8 по ул.Осташенко, 18 на участке от ТК232 до ТК233 по ул. Обухова в г. Зверево РО.		С/П		0.030		0.030										51		465						14		18		548		1,045		1,625		хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 8 по ул.Осташенко, 18 на участке от ТК386 до ТК387 по ул. Шолохова в г. Зверево РО.		С/П		0.070		0.070										98		1,661						47		62		1,868						хозспособ

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																30		47		214				8		1		300		0.300		0.354

		1.2.1.		Техперевооружение блочно-модульной котельной № 13           ул. Чкалова, 55 а в г. Зверево РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														30		47		214				8		1		300		0.300		0.354		подряд

		ВСЕГО ПО КРТС																		0		268		1065				36		6		1375

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция																0		268		1065				36		6		1375		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																0		268		1065				36		6		1375		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 1по ул. Юбилейная 8/5 в раб. Пос. Глубокий Каменского района РО		С														0		129		443				18		3		593		1,186		2,243		хозспособ

				Оборудование КИПиА		С																39		131				5		1		176		0.176		0.208

				Замена насосов 2шт		С																51		169				7		1		228		0.228		0.269

				Замена фильтра 1-1,0,6		С																39		143				6		1		189

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 2 по пер. Семашко, 51 в раб. Пос. Глубокий Каменского района РО		С																100		334				13		2		449		898		1,696		хозспособ

				Оборудование КИПиА		С																39		131				5		1		176		0.176		0.208

				Замена насосов 2шт		С																61		203				8		1		273

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 5 по ул. Гагарина, 4 в п. Чистоозерный Каменского района РО		С																		160								160		320		640		хозспособ

				РУС-1-300-С-М3100-Р-5,5 расходомер ультрозвуковой																				160								160

		1.1.4.		Техперевооружение котельной № 9 по ул.Школьная 2а в п. Васильевский Каменского района РО		С																39		128				5		1		173		0.173		0.204		хозспособ

				замена насоса 1шт		С																39		128				5		1		173		0.173		0.204

		ВСЕГО ПО МРТС																0.172		46		86		441				16		5		594

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция														0.172		46		86		441				16		5		594		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														0.172		46		86		441				16		5		594		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 3 по ул. Гагарина, 1-а в г. Миллерово РО		С/П														16		29		158				6		1		210		404		779

				Замена антинакипного аппарата АЭА-Т-200 на автоматическую станцию дозирования																16		29		158				6		1		210		0.210		0.248		хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 13 по ул. Криничная, 16 в г. Миллерово РО		С/П												0.086		15		30		146				5		2		198		381		732

				Котёл отопительный стальной водогрейный автоматизированный «ХОПЁР 100А»														0.086		15		30		146				5		2		198		0.198		0.234		хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 23 по ул. 3-го Интернационала, 28-б в г. Миллерово РО		С/П												0.086		15		27		137				5		2		186		357		687

				Котёл отопительный стальной водогрейный автоматизированный «ХОПЁР 100А»														0.086		15		27		137				5		2		186						хозспособ

		ВСЕГО ПО СРТС						0.100				0.100				0.00		2.525		821		3782		4592		427		579		174		10375

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.100				0.100				0.00		2.525		821		3782		4529		427		577		174		10310		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.100				0.100						2.315		521		3782		4529		427		577		174		10010		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение  магистральной тепловой сети котельной № 1 по ул. Кузнечная, 102-а на участке от УТ 1 до ТК 103 по ул. Кузнечная в г. Сальск РО		С/П		0.100				0.100								135		2,027						57		83		2,302		4,469		6,910		подряд

		1.1.2.		Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Школьная площадь, 7 в г. Сальск РО		С												0.200				210		853		130		210		38		1,441		2,882		5,554		подряд

		1.1.3.		Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Можайского, 16 в г. Сальск РО		С												0.100				394		840		137		194		35		1,600		3,200		6,006		подряд

		1.1.4.		Техперевооружение котельной № 8 по ул. Московская, 14             в г. Сальск РО		С/П												2.015		346		963		2,307		160		96		15		3,887		7,428		13,893		подряд

				Замена котла на RS-D 2500 - 1шт.		С/П												2.015		346		963		2,307		160		96		15		3,887		7,428		13,893		подряд

		1.1.5.		Техперевооружение котельной № 12 по ул. Промышленная, 2/3 "а" в г. Сальск РО		С/П														40		188		529		0		20		3		780		1,520		2,852		хозспособ

				Замена насоса ГВС - 2шт.		С/П														40		68		307		0		11		1		427		813		1,558		хозспособ

		1.4.		ПИР будущих лет				0		0		0		0		0.00		0		300		0		0		0		0		0		300		0.300		0.354

		1.4.1.		Техперевооружение котельной № 18 по ул. Крымского, 32 в г. Сальск РО		П												0.21		300												300						Подряд

				Установка котлов наружнего размещения Rossen RS-A 100 - 2шт.														0.21		300												300

		2.		Новое строительство				0		0		0		0		0		0		0		0		63		0		2		0		65		0.065		0.076

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				63		0		2		0		65		0.065		0.076

		2.3.1.		Техперевооружение котельной № 9 по ул. Родниковая, 4 в г. Сальск РО (Установка титровальная - 1шт.)																				63		0		2		0		65		130		259

		ВСЕГО ПО ЦРТС						0.124						0.124				0.602		365		2,880		0		0		81		108		3,434

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.124						0.124				0.602		35		2,880						81		108		3,104		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.124						0.124						35		2880						81		108		3104		0		0

		1.1.1.		Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Московская, 61а до ТК-301 в г. Цимлянске Ростовской области		С/П		0.124						0.124						35		2,880						81		108		3,104		6,173		9,466		хозспособ

		1.4.		ПИР будущих лет				0		0		0		0		0		0.602		330		0		0		0		0		0		330		0.330		0.389

		1.4.1.		Техперевооружение котельной № 9 по пер. Школьный, 4в в г. Цимлянск РО		П												0.602		330												330						Подряд

				Установка котлов наружнего размещения														0.602		330												330

		ВСЕГО ПО ШРТС						0.170				0.097		0.073						964		1,496		4,438				164		23		7,085

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.170				0.097		0.073						964		1,496		4,366				164		23		7,013		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.170				0.097		0.073						964		1,496		4,366				164		23		7,013		0		0

		1.1.1.		Техническое перевооружение котельной №25 по ул.Шевченко,135 в г.Шахты РО		С/П														353		159		500				18		2		1,033		1,713		3,267		подряд

				Установка оборудования для снижения параметров работы тепловой сети																353		159		500				18		2		1,033		1,713		3,267		подряд

		1.1.2.		Техническое перевооружение котельной №35 по ул.Мечникова,3-в в г.Шахты РО		С/П														388		187		592				22		3		1,192		1,995		3,804		х/сп, подряд

				Установка оборудования для снижения параметров работы тепловой сети																353		159		500				18		2		1,033						подряд

				Замена подпиточного насоса (1 шт)																35		28		92				3		1		159						хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение тепловой сети котельной №25 по ул.Шевченко,135 на участке от ТК-3 до ТК-6 в г.Шахты РО		С/П		0.122				0.049		0.073						160		865		2,659				99		13		3,795						хозспособ

		1.1.4.		Техперевооружение тепловой сети котельной №1 по ул.Садовая,13 на участке от ОП-13 до ОП-19 в г.Шахты РО		С/П		0.048				0.048								63		285		615				25		4		993						хозспособ

		2.		Новое строительство																				72								72		0.072		0.085

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				72								72		0.072		0.085

		2.3.1.		Тренажер Т12 "Максим Ш-01"																				72								72		0.072		0.085

		Всего по филиалу АО "Донэнерго" ТС						1.415		0.131		0.442		0.842		0.000		5.873		6,000		32,178		26,709		1,701		2,342		1,068		70,000





Белокалитвинское г.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-6/5  до ТК-6/8  d= 89 мм L= 63 тр. м, ул. Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,397		0.063		880

		2		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) отТК-6/8 до ТК-6/9  до ул. Российская № 60 d=  57мм L=19 тр. м, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.019		219

		3		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-6/8 до ул. Российская № 58а  d= 57мм- L= 17 тр. м, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.017		196

		4		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(квартальный) от ТК-64 до ТК-64/10 d=  159 мм L= 40 тр. м. ул. Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.040				950

		5		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=273мм L=101 тр.м ул.Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		4,225		0.101						5,680

		6		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=219мм L=92 тр.м ул.Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		4,114		0.092						3,785

		7		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-64 до ТК-64/10 d=  426 мм L= 442 тр.м. ул. Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		7,067		0.140								14,486

		8		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=219мм L=92 тр.м ул.Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		3,091		0.092										4,580

		9		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр (кварталый) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=159мм L=113,8тр.м. ул.Энгельса, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.114												3,962

		10		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-13 до ТК-14 d= 89 мм L= 158 тр. м, ул. Горького, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.223		3,116

		11		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр,пр,(квартальный) от ТК-15 до ТК-17 d= 89 мм L= 38 тр,м ул,Толстого, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.038		531

		12		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от кот. до ТК-5, d= 219 мм L= 303 тр. м, ул. Геолог-кая, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		3,091		0.303				11,333

		13		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистральная от ТК-5 до ТК-10 d= 159 мм L= 223 тр. м ул. Геологическая, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.223				5,294

		14		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до школы № 5, d= 89мм  L= 40 тр. м, ул. Горького, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.040						676

		15		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(квартальный) от ТК-7 до ТК9, d= 108мм L = 7 тр. м, ул. ул. Толстого, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,419		0.007								145

		16		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от УТ-11 до УТ-15, d=89 мм. L= 390 тр. м, ул. Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,949		0.390										12,240

		17		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной  до УТ-3 d= 159мм,L= 304 тр. м, ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.304										11,946

		18		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от УТ-3 до ТК-6 d= 159мм / L= 47тр.м.ул.Совхозная, ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.047										1,847

		19		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магисталь от Ут-3 до ТК-6 d=159мм. L=186 тр. м, ул. Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.186										7,309

		20		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(распределительный) от ТК-8 до жилого дома № 16 а d=89 мм L=158 тр.м., ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.158												3,556

		21		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода м/тр.пр.(распределительный) от ТК-6 до д № 15  d= 102мм / L=100 тр.м.ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,419		0.100												2,514

		22		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр  (распределительный) от ТК-109 до школы №17 d=219мм L=150 тр. м, ул. Машиностроителей, Котельная №6, г. Белая Калитва,  ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		3,091		0.15		5,100

		23		Техническое перевооружение с/т магистраль от котельной №5 до ТК-12 d=108мм L=150 тр.м, ул. Комарова, 2г, котельная №5, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2г, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.15		3,237

		24		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК116/3 до д№30 d=159мм L=52тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,962		0.052				1,234

		25		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (квартальный) от ТК118 д № тк 118/1 d=219мм L=52 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		3,091		0.052						2,139

		26		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК118/1 до д№58 d=100мм L=7 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.007						132

		27		Техническое перевооружение отвода м/тр.пр (распределительный) от ТК118/1 до д №28 d=159 мм L=197 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,962		0.197								5,659

		28		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-106 до д№61 d=100мм L=16 тр.м., ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.016										366

		29		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-111 до д№57 d=100мм L=15тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.015										343

		30		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (распределительный) от ТК103 до д. №13в, ул. Машиностроителей d=100мм L=30 тр.м., котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.03												754

		31		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК114 до д №59 d=100мм l=40тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.04												1,005

		ВСЕГО ПО БЕЛОКАЛИТВИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:						3.406		13,280		18,811		12,413		20,291		38,629		11,791





Грушево-Дубовское с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-3 до ТК-8 d= 159 мм L= 228 тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.178								5,113

		2		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) отТК-3 до ТК-8 д.№9,10 d=  57мм L = 67тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.027								415

		3		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-3 до ТК-14 ф d= 108 мм  L = 317 тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,419		0.317						5,986

		4		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) отТК-3 до д.№19  d=  57 мм  L= 30 тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.030						419

		5		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распредел) от ТК-3 до ТК-14 ул.Орлова(ж.дома4,5,1,2,3,20,21)d=57мм-1 L=166 тр.м, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.136								2,090

		ВСЕГО ПО ГРУШЕВО-ДУБОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				0		0.688		0		0		6,405		7,618		0		0





Литвиновское с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной до ТК102, d=159 мм L=196 тр.м, пер. Больничный, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО		1,962		0.196				4,653

		2		Техническое перевооружение отвода м/тр. пр. (распределит) от ТК 101 до ТК 101/2 ввод в дом d=50 мм L=55 тр.м, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО		1,050		0.055				699

		3		Техническое перевооружение отвода м/тр. Пр. (распределительная) от ТК 102 до ж.д. ул. Центральная, d=50 мм L=35 тр.м, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО		1,050		0.035				445

		ВСЕГО ПО ЛИТВИНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:						0.286		0		5,797		0		0		0		0





Нижнепоповское с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-1 ,d= 57 мм  L= 126,5 тр. м, от ТК-1 до ввода в дома  ул. Буденного, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.127				1,613

		ВСЕГО ПО НИЖНЕПОПОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ  ПОСЕЛЕНИЮ:						0.127		0		1,613		0		0		0		0





Богураевское с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		БОГУРАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-201 d= 76 мм L= 90 тр. м, ул. Заповедная,  котельная №14, ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,140		0.090		1,129

		2		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-101 d= 76 мм L= 143 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14,  ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,140		0.143				1,972

		3		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК101 до д. № 17, d= 57 мм  L= 46 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14,  ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.046								707

		4		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК-201 до д. №20,d= 57 мм L= 30 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14,  ул. Заповедная , 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.030										507

		5		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр,пр (распределительный) от ТК-2 до д,№13 d= 76 мм  L= 80 тр, м, ул, Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,140		0.080		1,003

		6		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр,пр (распределительный) от ТК-3 до д,№9 d= 57 мм   L= 13 тр,м ул,Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.013				165

		7		Техническое перевооружение участка тепловой сети отводы от м/тр,пр (распределительный) отТК-3 до д,№6 d= 57 мм L =12 тр,м ул,Камнедобытчикав, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.012						168

		8		Техническое перевооружение участка тепловой сети отводы от м/тр,пр (распределительный) от ТК-4 до д,№4 d= 57мм  L= 12 тр,м ул, Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.012								184

		9		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т  магистральная от котельной до д. № 2 d= 108 мм  L= 123 тр. м, ул. Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков , 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,418		0.123												3,091

		10		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/тмагистраль от котельной до ТК-3, d= 108 мм L= 182 тр. м, ул. Мирная, котельная №16,  ул. Мирная, 16а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,418		0.182										4,159

		11		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр пр (распределительный) от ТК-2 до д№3 d= 32 мм  L= 18 тр.м. ул.Мирная, котельная №16,  ул. Мирная, 16а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.018				229

		ВСЕГО ПО БОГУРАЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ  ПОСЕЛЕНИЮ:						0.749		2,132		2,366		168		891		4,666		3,091





Горняцкое с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль тепл. сеть № 2 от УТ101 до УТ208, d = 159 мм  L= 466 тр. м,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,961		0.193		4,165

		2		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный)  от УТ- 120/1до ул. Циолковского,23 d=  57 мм, L=13 тр.м,,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.013								371

		3		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр.пр.(распределительный) от УТ- 105/6.  ул.Горького,81 d= 57 мм.  Д= 36 тр.м,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.036										1,130

		4		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-105 до УТ- 105/6  d= 108 мм, L=127 тр. м ,ул. Горького,83,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,024		0.059										1,923

		5		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от УТ-203 до ТК-203/6, d= 89 мм, L=344 тр. м, ул. Луночарского,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.145								2,697

		6		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) от УТ -117  до ул.Центральная,14 d=  57 мм, L= 20 тр.м,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.020												690

		7		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) от УТ- 104/14 ул.Дзержинского,2 d= 57 мм,  L=22 тр.м.,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.022												759

		8		Техническое перевооружение участка тепловой с/т магистральная от ТК-104 до УТ-104/15  d= 76 мм, L= 51 тр. м. ул. Горького,77,  котельная №17, ул. Театральная , 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.051												1,761

		9		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная № 1 от УТ-101 до УТ-112 d= 219- мм, L=  513 тр.м, ул. Театральная,28,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		3,091		0.252						4,117

		ВСЕГО ПО ГОРНЯЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:						0.791		4,165		0		4,117		3,068		3,053		3,210





Коксовское с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до УТ-4, d= 150 мм  L= 130 тр. м, ул. Щаденко 5, котельная №13,  ул. Щаденко, 5, п.Коксовый, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.130												5,619

		ВСЕГО ПО КОКСОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				2,440		0		0		0		0		0		0		5,619





Шолоховское г.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной 20 до ТК6 d= 219мм   L= 382 тр. м, ул. Социалистическая, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		3,091		0.205				7,667

		2		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ12 ул. Спорт.,4 до ТК17 ул. Комсо-ская,18, d =108мм L=162тр. м, ул. Спортивна, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,419		0.035				600

		3		Техническое перевооружение с/т магистральная от Ут12 ул. Спортивная до УТ12/4 ул. Горького,7 d= 108мм L= 248тр. м ул. Спортивна, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		2,024		0.225						6,062

		4		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ 9 до ул. Социал. до ТК 9/9 ул. 40Лет Октября  d=108 мм L=208,5тр. м ул. Соц., котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		2,024		0.209										6,813

		5		Техническое перевооружение с/т магистральная от ТК5 ул. Социал-кая до УТ12 ул. Спортивная d= 159 мм L= 719 тр. м ул. Социал-кая, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		2,440		0.240		5,144

		6		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр(распредилительн) от врезки в магистраль до ул. Социал.,10  d= 57мм L=20 тр. м,, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,050		0.020						280

		7		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр, (распределительный)от ТК15 до ул, Горького 5 d= 108 мм l= 38 тр. м, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,419		0.038								789

		8		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр(распределительн) от ТК-15 до ул. Горького,5  d= 57 мм L= 11 тр. м., котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,050		0.011								169

		9		Техническое перевооружение отвода от м/тр(распределительный), пр,от УТ9/1 до ул 40лет Октября 2 d= 57мм,L= 30 тр,м, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,949		0.030												1,036

		10		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр,(распределительный) от УТ9/2 до ул, 40 лет Октября d= 57 мм  L= 28 тр,м, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,949		0.028												967

		11		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (квартальный) от врезки в магистраль до ул Маяковского17 d= 57мм  L= 25 тр,м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,949		0.015		322

		12		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный) от УТ406/1 ул,Горького 31 d= 89 мм  L= 18 тр.м, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,270		0.018										368

		13		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр  (распределительный) от УТ406/2 до ул,Горького 29 d= 89 мм L= 17тр, м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,270		0.017										348

		14		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный) от УТ 402/1 до ул, Шахтерская 18 d= 57мм  L= 10 тр,м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.010				127

		15		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (квартальный) от ТК101 до ул. Спортивная,19а d= 108 мм  L= 10 тр. м, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,949		0.010						270

		16		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр. (квартальный) от ТК-101 до ул. Спортивная.,19а d= 57 мм L= 12 тр.м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,949		0.012						311

		17		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный)от ТК101/3 до ул,Советская,26  d= 57мм  L= 15 тр.м , котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.015				191

		18		Техническое перевооружение с/т магистральная от кот. № 28 до ТК103 ул. Спортивная,19, d= 159 мм L=255 тр.м, "Запад"  ул. Спорти, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,962		0.170								4,882

		19		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (квартальный) от ТК202 до ул,Гоголя 11 d= 57 мм  L= 20тр,м ул,Гоголя11, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.020		231

		20		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр, (распределительный) от ТК201/3до ул, Гоголя 13 d= 57мм   L= 20тр,м ул, Гоголя 13, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.020				254

		21		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный) от ТК202 до ТК201/1 ул, Советская  d= 102 мм L= 39т р,м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,419		0.015		234

		22		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ209 до УТ 211 d=133мм L=92тр.м, ул. Железнодорожная, котельная №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,440		0.092		2,469

		23		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ211 до УТ213 по ул. Железнодорожная d=108мм L=200 тр.м ул. Железнодорожная, котельная  №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.2						5,389

		24		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (распределительный) от УТ115 до УТ116 ул. Горького d=89мм L=22 тр.м., котельная  №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.022										717

		25		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ105 до УТ106 ул. Пушкина, d=108мм L=98 тр.м ул. Пушкина, котельная №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.098												3,514

		26		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр (квартальный) от УТ215 до ТК215/1 и ул. Пушкина, 24,26,28 и 30 d=89мм L=38 тр.м, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.038		846

		27		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (квартальн) от УТ 224 до ТК224/1 и ул. Чехова, 6 и 7 d=76мм; L=79 тр.м, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		1,949		0.079				1,863

		28		Техничекое перевооружение с/т магистральная от ТК104 до УТ106, d=219мм L=135 тр.м., ул. Садовая, ул. Молодёжная, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		3,205		0.135						5,759

		29		Техническое перевооружение с/т магистраль от ТК120 до УТ 120/2 d=108мм L=80 тр.м ул. Горького, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.080								2,371

		30		Техническое перевооружение с/т магистраль от ТК120 до УТ 120/2 d=76мм L=47тр.м. ул. Горького, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		1,949		0.047										1,475

		31		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (квартальный) от ТК 104 до ул. Молодёжная, 1 и 2 d=114мм L=92 тр.м, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,160		0.092												3,520

		ВСЕГО ПО ШОЛОХОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:						2.246		9,246		10,702		18,071		8,211		9,721		9,038





Синегорское с.п.

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная протяженность, тр.км.		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-1 до УТ -4  d= 57 мм L= 60 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.060										1,883

		2		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр,(распределительный) от УТ-4 до дома №1 " Терешкова " d=57мм L=6 тр,м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.006										188

		3		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-1 до УТ-2 d= 57мм  L= 60 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.060										1,883

		4		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр, (распределительный)от УТ-2 до дома №7 " Макарова" d= 57мм  L= 6 тр,м, ул.Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.006										188

		5		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-1 до УТ4 d= 89 мм  L= 65 тр. м. ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.065										2,040

		6		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-5 до УТ-10 d= 76 мм L= 120 тр. м. ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.120										3,766

		7		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-5 до УТ-10  d= 76мм  L= 85тр. м. ул Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.085										2,668

		8		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-5 до УТ-10, d= 108 мм L= 60 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,024		0.060										1,956

		9		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной № 11 до УТ-11; УТ-5 d= 219мм L= 120 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,205		0.120										6,194

		10		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-11 до УТ-14 d= 108 мм L= 20 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,024		0.020										652

		11		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-11 до УТ 14  d= 76 мм L=  50 тр. м. ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.050										1,569

		12		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-1 до УТ2, d= 89 мм  L= 65 тр.м  ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.065										2,040

		13		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной № 11 до УТ-15 и 25м от УТ-15 d= 219мм L= 127тр. м, ул. Степная,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,091		0.152		5,168

		14		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-15 до УТ-17 d= 325 мм L= 288 тр. м ,ул. Терешковой, мр-н "Солнечный",  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		4,822		0.288		15,276

		15		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-17 до УТ-46, d = 219мм L= 20 тр. м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,205		0.020				851

		16		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-46 до УТ-47, d= 73мм  L= 160 тр. м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.160				3,773

		17		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-47 до УТ-51 d= 219мм  L= 130 тр.м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,205		0.130				5,042

		18		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-51 до УТ-23, d= 159 мм L= 230 тр.м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,440		0.230				6,790

		19		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-23 до УТ-35 d= 108 мм  L= 490 тр. м,  ВГСЧ,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,024		0.490								14,522

		20		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-36 до УТ-59 d= 159 мм L= 270 тр. м, мр-н "Юбилейный",  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,440		0.270						8,768

		21		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-59 до УТ-44, d= 89 мм L= 180 тр. м,мр-н "Юбилейный",  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.180						6,247

		ВСЕГО ПО СИНЕГОРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:						2.637		20,444		16,456		15,015		14,522		25,028		0





Общая

																		Приложение №2

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб./100тр.м,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

		1		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-6/5  до ТК-6/8  d= 89 мм L= 63 тр. м, ул. Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,397		0.063		880

		2		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) отТК-6/8 до ТК-6/9  до ул. Российская № 60 d=  57мм L=19 тр. м, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.019		219

		3		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК-6/8 до ул. Российская № 58а  d= 57мм- L= 17 тр. м, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.017		196

		4		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(квартальный) от ТК-64 до ТК-64/10 d=  159 мм L= 40 тр. м. ул. Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.040				950

		5		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=273мм L=101 тр.м ул.Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		4,225		0.101						5,680

		6		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=219мм L=92 тр.м ул.Российская, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		4,114		0.092						3,785

		7		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-64 до ТК-64/10 d=  426 мм L= 442 тр.м. ул. Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		7,067		0.140								14,486

		8		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр(квартальный) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=219мм L=92 тр.м ул.Российская, 27 а, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		3,091		0.092										4,580

		9		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр (кварталый) от ТК-64/1 до ЦТП ул.Энтузиастов 10,11 d=159мм L=113,8тр.м. ул.Энгельса, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.114												3,962

		10		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от ТК-13 до ТК-14 d= 89 мм L= 158 тр. м, ул. Горького, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.223		3,116

		11		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр,пр,(квартальный) от ТК-15 до ТК-17 d= 89 мм L= 38 тр,м ул,Толстого, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.038		531

		12		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от кот. до ТК-5, d= 219 мм L= 303 тр. м, ул. Геолог-кая, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		3,091		0.303				11,333

		13		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистральная от ТК-5 до ТК-10 d= 159 мм L= 223 тр. м ул. Геологическая, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.223				5,294

		14		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до школы № 5, d= 89мм  L= 40 тр. м, ул. Горького, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.040						676

		15		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(квартальный) от ТК-7 до ТК9, d= 108мм L = 7 тр. м, ул. ул. Толстого, котельная №3 ул.М.Горького, 167б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,419		0.007								145

		16		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от УТ-11 до УТ-15, d=89 мм. L= 390 тр. м, ул. Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,949		0.390										12,240

		17		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной  до УТ-3 d= 159мм,L= 304 тр. м, ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.304										11,946

		18		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от УТ-3 до ТК-6 d= 159мм / L= 47тр.м.ул.Совхозная, ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.047										1,847

		19		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магисталь от Ут-3 до ТК-6 d=159мм. L=186 тр. м, ул. Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.186										7,309

		20		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр.(распределительный) от ТК-8 до жилого дома № 16 а d=89 мм L=158 тр.м., ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.158												3,556

		21		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод м/тр.пр.(распределительный) от ТК-6 до д № 15  d= 102мм / L=100 тр.м.ул.Совхозная, котельная №2 ул.Совхозная, 2н, г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,419		0.100												2,514

		22		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр  (распределительный) от ТК-109 до школы №17 d=219мм L=150 тр. м, ул. Машиностроителей, Котельная №6, г. Белая Калитва,  ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		3,091		0.15		5,100

		23		Техническое перевооружение с/т магистраль от котельной №5 до ТК-12 d=108мм L=150 тр.м, ул. Комарова, 2г, котельная №5, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2г, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.15		3,237

		24		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр (распределительный) от ТК116/3 до д№30 d=159мм L=52тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,962		0.052				1,234

		25		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр (квартальный) от ТК118 д № тк 118/1 d=219мм L=52 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		3,091		0.052						2,139

		26		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр (распределительный) от ТК118/1 до д№58 d=100мм L=7 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.007						132

		27		Техническое перевооружение отвод м/тр.пр (распределительный) от ТК118/1 до д №28 d=159 мм L=197 тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,962		0.197								5,659

		28		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр (распределительный) от ТК-106 до д№61 d=100мм L=16 тр.м., ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.016										366

		29		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр (распределительный) от ТК-111 до д№57 d=100мм L=15тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.015										343

		30		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК103 до д. №13в, ул. Машиностроителей d=100мм L=30 тр.м., котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.03												754

		31		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр (распределительный) от ТК114 до д №59 d=100мм l=40тр.м, ул. Машиностроителей, котельная №6, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а, Белокалитвинский район, РО		1,419		0.04												1,005

		32		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-3 до ТК-8 d= 159 мм L= 228 тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,962		0.178								5,113

		33		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) отТК-3 до ТК-8 д.№9,10 d=  57мм L = 67тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.027								415

		34		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистраль от ТК-3 до ТК-14 ф d= 108 мм  L = 317 тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,419		0.317						5,986

		35		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распределительный) отТК-3 до д.№19  d=  57 мм  L= 30 тр.м ул.Орлова, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.030						419

		36		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвода от м/тр.пр. (распредел) от ТК-3 до ТК-14 ул.Орлова(ж.дома4,5,1,2,3,20,21)d=57мм-1 L=166 тр.м, котельная №12, Орлова, 26, х.Голубинка, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.136								2,090

		37		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной до ТК102, d=159 мм L=196 тр.м, пер. Больничный, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО		1,962		0.196				4,653

		38		Техническое перевооружение отвода м/тр. пр. (распределит) от ТК 101 до ТК 101/2 ввод в дом d=50 мм L=55 тр.м, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО		1,050		0.055				699

		39		Техническое перевооружение отвода м/тр. Пр. (распределительная) от ТК 102 до ж.д. ул. Центральная, d=50 мм L=35 тр.м, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО		1,050		0.035				445

		40		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-1 ,d= 57 мм  L= 126,5 тр. м, от ТК-1 до ввода в дома  ул. Буденного, котельная №1 ул.Калинина, 20б г.Белая Калитва, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,050		0.127				1,613

		41		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-201 d= 76 мм L= 90 тр. м, ул. Заповедная,  котельная №14, ул. Заповедная, 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,140		0.090		1,129

		42		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до ТК-101 d= 76 мм L= 143 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14,  ул. Заповедная, 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,140		0.143				1,972

		43		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК101 до д. № 17, d= 57 мм  L= 46 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14,  ул. Заповедная, 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.046								707

		44		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) от ТК-201 до д. №20,d= 57 мм L= 30 тр. м, ул. Заповедная, котельная №14,  ул. Заповедная, 14а, п.Бондарный, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.030										507

		45		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр,пр (распределительный) от ТК-2 до д,№13 d= 76 мм  L= 80 тр, м, ул, Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков, 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,140		0.080		1,003

		46		Техническое перевооружение участка тепловой сети отвод от м/тр,пр (распределительный) от ТК-3 до д,№9 d= 57 мм   L= 13 тр,м ул,Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков, 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.013				165

		47		Техническое перевооружение участка тепловой сети отводы от м/тр,пр (распределительный) отТК-3 до д,№6 d= 57 мм L =12 тр,м ул,Камнедобытчикав, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков, 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.012						168

		48		Техническое перевооружение участка тепловой сети отводы от м/тр,пр (распределительный) от ТК-4 до д,№4 d= 57мм  L= 12 тр,м ул, Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков, 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.012								184

		49		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т  магистральная от котельной до д. № 2 d= 108 мм  L= 123 тр. м, ул. Камнедобытчиков, котельная №15,  ул. Камнедобытчиков, 15а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,418		0.123												3,091

		50		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/тмагистраль от котельной до ТК-3, d= 108 мм L= 182 тр. м, ул. Мирная, котельная №16,  ул. Мирная, 16а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,418		0.182										4,159

		51		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр пр (распределительный) от ТК-2 до д№3 d= 32 мм  L= 18 тр.м. ул.Мирная, котельная №16,  ул. Мирная, 16а, х.Богураев, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,049		0.018				229

		52		Техническое перевооружение участка тепловой сетиС/т магистраль тепл. сеть № 2 от УТ101 до УТ208, d = 159 мм  L= 466 тр. м,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,961		0.193		4,165

		53		Техническое перевооружение участка тепловой сетиОтвод от м/тр.пр. (распределительный)  от УТ- 120/1до ул. Циолковского,23 d=  57 мм, L=13 тр.м,,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.013								371

		54		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр.(распределительный) от УТ- 105/6.  ул.Горького,81 d= 57 мм.  Д= 36 тр.м,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.036										1,130

		55		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистральная от ТК-105 до УТ- 105/6  d= 108 мм, L=127 тр. м ,ул. Горького,83,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,024		0.059										1,923

		56		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистраль от УТ-203 до ТК-203/6, d= 89 мм, L=344 тр. м, ул. Луночарского,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,270		0.145								2,697

		57		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) от УТ -117  до ул.Центральная,14 d=  57 мм, L= 20 тр.м,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.020												690

		58		Техническое перевооружение участка тепловой сети Отвод от м/тр.пр. (распределительный) от УТ- 104/14 ул.Дзержинского,2 d= 57 мм,  L=22 тр.м.,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.022												759

		59		Техническое перевооружение участка тепловой С/т магистральная от ТК-104 до УТ-104/15  d= 76 мм, L= 51 тр. м. ул. Горького,77,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		1,948		0.051												1,761

		60		Техническое перевооружение участка тепловой сети С/т магистральная № 1 от УТ-101 до УТ-112 d= 219- мм, L=  513 тр.м, ул. Театральная,28,  котельная №17, ул. Театральная, 22, п.Горняцкий, Белокалитвиснкий р-н, РО		3,091		0.252						4,117

		61		Техническое перевооружение участка тепловой сети с/т магистральная от котельной до УТ-4, d= 150 мм  L= 130 тр. м, ул. Щаденко 5, котельная №13,  ул. Щаденко, 5, п.Коксовый, Белокалитвиснкий р-н, РО		2,440		0.130												5,619

		62		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной 20 до ТК6 d= 219мм   L= 382 тр. м, ул. Социалистическая, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		3,091		0.205				7,667

		63		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ12 ул. Спорт.,4 до ТК17 ул. Комсо-ская,18, d =108мм L=162тр. м, ул. Спортивна, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,419		0.035				600

		64		Техническое перевооружение с/т магистральная от Ут12 ул. Спортивная до УТ12/4 ул. Горького,7 d= 108мм L= 248тр. м ул. Спортивна, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		2,024		0.225						6,062

		65		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ 9 до ул. Социал. до ТК 9/9 ул. 40Лет Октября  d=108 мм L=208,5тр. м ул. Соц., котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		2,024		0.209										6,813

		66		Техническое перевооружение с/т магистральная от ТК5 ул. Социал-кая до УТ12 ул. Спортивная d= 159 мм L= 719 тр. м ул. Социал-кая, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		2,440		0.240		5,144

		67		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр(распредилительн) от врезки в магистраль до ул. Социал.,10  d= 57мм L=20 тр. м,, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,050		0.020						280

		68		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр, (распределительный)от ТК15 до ул, Горького 5 d= 108 мм l= 38 тр. м, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,419		0.038								789

		69		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр(распределительн) от ТК-15 до ул. Горького,5  d= 57 мм L= 11 тр. м., котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,050		0.011								169

		70		Техническое перевооружение отвода от м/тр(распределительный), пр,от УТ9/1 до ул 40лет Октября 2 d= 57мм,L= 30 тр,м, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,949		0.030												1,036

		71		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр,(распределительный) от УТ9/2 до ул, 40 лет Октября d= 57 мм  L= 28 тр,м, котельная №20 р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1б Белокалитвинский район РО		1,949		0.028												967

		72		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (квартальный) от врезки в магистраль до ул Маяковского17 d= 57мм  L= 25 тр,м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,949		0.015		322

		73		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный) от УТ406/1 ул,Горького 31 d= 89 мм  L= 18 тр.м, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,270		0.018										368

		74		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр  (распределительный) от УТ406/2 до ул,Горького 29 d= 89 мм L= 17тр, м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,270		0.017										348

		75		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный) от УТ 402/1 до ул, Шахтерская 18 d= 57мм  L= 10 тр,м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.010				127

		76		Техническое перевооружение отвода от м/тр.пр. (квартальный) от ТК101 до ул. Спортивная,19а d= 108 мм  L= 10 тр. м, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,949		0.010						270

		77		Техническое перевооружение отвода от м/тр. пр. (квартальный) от ТК-101 до ул. Спортивная.,19а d= 57 мм L= 12 тр.м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,949		0.012						311

		78		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный)от ТК101/3 до ул,Советская,26  d= 57мм  L= 15 тр.м , котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.015				191

		79		Техническое перевооружение с/т магистральная от кот. № 28 до ТК103 ул. Спортивная,19, d= 159 мм L=255 тр.м, "Запад"  ул. Спорти, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,962		0.170								4,882

		80		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (квартальный) от ТК202 до ул,Гоголя 11 d= 57 мм  L= 20тр,м ул,Гоголя11, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.020		231

		81		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр, (распределительный) от ТК201/3до ул, Гоголя 13 d= 57мм   L= 20тр,м ул, Гоголя 13, котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,050		0.020				254

		82		Техническое перевооружение отвода от м/тр,пр, (распределительный) от ТК202 до ТК201/1 ул, Советская  d= 102 мм L= 39т р,м., котельная №28 р.п. Шолоховский, ул. Маяковского, 17а Белокалитвинский район РО		1,419		0.015		234

		83		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ209 до УТ 211 d=133мм L=92тр.м, ул. Железнодорожная, котельная №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,440		0.092		2,469

		84		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ211 до УТ213 по ул. Железнодорожная d=108мм L=200 тр.м ул. Железнодорожная, котельная  №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.2						5,389

		85		Техническое перевооружение Отвод от м/тр.пр. (распределительный) от УТ115 до УТ116 ул. Горького d=89мм L=22 тр.м., котельная  №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.022										717

		86		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ105 до УТ106 ул. Пушкина, d=108мм L=98 тр.м ул. Пушкина, котельная №34, ул. Железнодорожная, 2, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.098												3,514

		87		Техническое перевооружение отвод от м/тр. пр (квартальный) от УТ215 до ТК215/1 и ул. Пушкина, 24,26,28 и 30 d=89мм L=38 тр.м, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.038		846

		88		Техническое перевооружение Отвод от м/тр.пр. (квартальн) от УТ 224 до ТК224/1 и ул. Чехова, 6 и 7 d=76мм; L=79 тр.м, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		1,949		0.079				1,863

		89		Техничекое перевооружение С/т магистральная от ТК104 до УТ106, d=219мм L=135 тр.м., ул. Садовая, ул. Молодёжная, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		3,205		0.135						5,759

		90		Техническое перевооружение с/т магистраль от ТК120 до УТ 120/2 d=108мм L=80 тр.м ул. Горького, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,024		0.080								2,371

		91		Техническое перевооружение с/т магистраль от ТК120 до УТ 120/2 d=76мм L=47тр.м. ул. Горького, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		1,949		0.047										1,475

		92		Техническое перевооружение отвод от м/тр.пр. (квартальный) от ТК 104 до ул. Молодёжная, 1 и 2 d=114мм L=92 тр.м, котельная 35БМК, ул. Чапаева, 2д, р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район, РО		2,160		0.092												3,520

		93		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-1 до УТ -4  d= 57 мм L= 60 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.060										1,883

		94		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр,(распределительный) от УТ-4 до дома №1 " Терешкова " d=57мм L=6 тр,м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.006										188

		95		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-1 до УТ-2 d= 57мм  L= 60 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.060										1,883

		96		Техническое перевооружение отвода от м/тр, пр, (распределительный)от УТ-2 до дома №7 " Макарова" d= 57мм  L= 6 тр,м, ул.Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.006										188

		97		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-1 до УТ4 d= 89 мм  L= 65 тр. м. ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.065										2,040

		98		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-5 до УТ-10 d= 76 мм L= 120 тр. м. ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.120										3,766

		99		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-5 до УТ-10  d= 76мм  L= 85тр. м. ул Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.085										2,668

		100		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-5 до УТ-10, d= 108 мм L= 60 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,024		0.060										1,956

		101		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной № 11 до УТ-11; УТ-5 d= 219мм L= 120 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,205		0.120										6,194

		102		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-11 до УТ-14 d= 108 мм L= 20 тр. м, ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,024		0.020										652

		103		Техническое перевооружение с/т магистраль от УТ-11 до УТ 14  d= 76 мм L=  50 тр. м. ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.050										1,569

		104		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-1 до УТ2, d= 89 мм  L= 65 тр.м  ул. Макарова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.065										2,040

		105		Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной № 11 до УТ-15 и 25м от УТ-15 d= 219мм L= 127тр. м, ул. Степная,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,091		0.152		5,168

		106		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-15 до УТ-17 d= 325 мм L= 288 тр. м ,ул. Терешковой, мр-н "Солнечный",  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		4,822		0.288		15,276

		107		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-17 до УТ-46, d = 219мм L= 20 тр. м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,205		0.020				851

		108		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-46 до УТ-47, d= 73мм  L= 160 тр. м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.160				3,773

		109		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-47 до УТ-51 d= 219мм  L= 130 тр.м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		3,205		0.130				5,042

		110		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-51 до УТ-23, d= 159 мм L= 230 тр.м, ул. Терешкова,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,440		0.230				6,790

		111		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-23 до УТ-35 d= 108 мм  L= 490 тр. м,  ВГСЧ,  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,024		0.490								14,522

		112		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-36 до УТ-59 d= 159 мм L= 270 тр. м, мр-н "Юбилейный",  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		2,440		0.270						8,768

		113		Техническое перевооружение с/т магистральная от УТ-59 до УТ-44, d= 89 мм L= 180 тр. м,мр-н "Юбилейный",  котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова, 9а Белокалитвинский район РО.		1,949		0.180						6,247

		ВСЕГО ПО БЕЛОКАЛИТВИНСКОМУ РТС						11.060		49,268		55,744		56,190		54,600		81,098		32,748






_1739009161.xls
Расскладка

		

		Предложение РТС для включения в инвестиционную программу филиала АО "Донэнерго" Тепловые сети на 2020 год

		№ 
п/п		Наименование объекта		Стадия реализации,
С, П, С/П		Проектная мощность												Стоимость работ, тыс. руб. без НДС												Всего		млн руб.		с НДС		Способ выполнения работ,
хозспособ, подряд		Примеч.

								Всего теплотрасса, 
тр. км		Ду 
50-100 мм,        тр. км		Ду 
125-200 мм, 
тр. км		Ду
250-400 мм, 
тр. км		свыше Ду 400 мм, тр.км		Мощность, Гкал/ч		ПИР		СМР		Оборудование		ПНР		Содержание ОКС		Премия за ввод

		ВСЕГО ПО АРТС						0.721		0.031		0.245		0.445				0.864		1,381		6,003		3,509		280		278		193		11,644

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.721		0.031		0.245		0.445				0.864		1,381		6,003		3,509		280		278		193		11,644		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.409				0.164		0.245				0.864		900		5,905		3,408		280		272		191		10,956		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 2 по ул. Дружбы,15 в г. Аксай РО		С																90		725		60		25		2		902		хозспособ		1,714		хозспособ

				Установка повысительного насоса системы ГВС марки СR 90-3 — 1 шт с устройством частотного регулирования работы насоса																		90		725		60		25		2		902		хозспособ		0.000		хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 15 по ул. Институтская, 32 до УТ-2 по ул. Институтская в пос. Рассвет Аксайского района РО		С		0.136				0.136										2,424						68		91		2,583		5,166		7,908		хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 2 по ул. Дружбы, 15 до ТК-2 по пр. Ленина в г. Аксай РО (3 этап)		С		0.273				0.028		0.245								2,027						57		76		2,160		4,320		6,613		хозспособ

		1.1.4.		Техперевооружение котельной № 9 по ул. Садовая, 27 в пос. Реконструктор Аксайского района РО		С/П												0.344		300		388		725		70		34		6		1,523		2,746		5,104		подряд

				Установка 2-х  котлов марки  RS-A 400														0.344		300		388		725		70		34		6		1,523		1.523		1.797		подряд

		1.1.5.		Техперевооружение котельной № 17 по ул. Производственная, 7  в пос. Красный Колос Аксайского района РО		С/П												0.260		300		588		1,313		100		57		10		2,368		4,435		8,282		подряд

				Установка 2-х  котлов марки  RS-A 300, автоматизация котельной,замена и установка СИ в узле учета газа														0.260		300		588		1,313		100		57		10		2,368		2.368		2.794		подряд

		1.1.6.		Техперевооружение котельной № 18  по ул. Максима Горького, 1а  в  пос.Октябрьский  Аксайского района РО		С/П												0.260		300		388		645		50		31		6		1,420						подряд

				Установка 2-х  котлов марки  RS-A 300														0.260		300		388		645		50		31		6		1,420						подряд

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																30		98		101		0		6		2		237		0.237		0.280		подряд

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 15 по ул. Институтская, 32 в пос. Рассвет Аксайского района РО (Замена и установка СИ в узле учета газа)		С/П														30		98		101				6		2		237		0.237		0.280		подряд

		1.4.		ПИР будущих лет				0.312		0.031		0.081		0.200		0.000		0.000		451		0		0		0		0		0		451		0.451		0.532

		1.4.1		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 8 по ул. Садовая, 20/7 до ТК-5 по ул. Садовая в г. Аксай РО		П		0.112		0.031		0.081								151												151						подряд

		1.4.2		Техническое перевооружение тепловой сети от котельной №4 по ул. Садовой до пер. Спортивный на участке от ТК-5 до ТК-20 в г. Аксай РО		П		0.200						0.200						300												300						подряд

		ВСЕГО ПО БРТС																0.280		826		1,487		6,613		384		234		28		9,573

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция														0.280		826		1,487		6,299		384		234		28		9,259		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														0.280		621		1,275		5,872		300		209		20		8,298		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 10 по ул. Пушкина, 1б в г. Батайск РО		С/П														142		258		1,291		0		43		4		1,739						хозспособ

				Замена сетевого насоса																142		258		1,291		0		43		4		1,739						хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО		С/П														199		399		2,959		0		95		7		3,659		7,119		13,839		х/сп, подряд

				Замена горелок на котлах № 1 и № 3 на модулируемые																199		399		2,959				95		7		3,659		0				подряд

		1.1.3.		Техперевооружение  котельной № 6 по  ул. Рабочая,70а в г. Батайске РО		С/П												0.28		280		618		1,622		300		71		10		2,901				подряд		подряд

				(замена основного и вспомогательного оборудования, автоматизация котельной)														0.28		280		618		1,622		300		71		10		2,901

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																180		64		209		25		13		5		496		0.496		0.585

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		10		30				2		1		88		0.088		0.104		хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.2.2.		Техперевооружение котельной № 22 пер. Литейный, 8а в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		14		43				2		1		105						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.2.3.		Техперевооружение котельной № 26 ул.Комарова, 175а в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		10		30				2		1		88						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.2.4.		Техперевооружение котельной № 28 по ул. Мечникова, 41 в г. Ростов-на-Дону РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С																20		76		25		5		1		127						подряд

		1.2.5.		Техперевооружение котельной №14 ул.Пролетарская, 100а в г. Батайск РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														45		10		30				2		1		88						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		1.3.		Административно-бытовые и производственные здания																25		148		218		59		12		3		465		0.465		0.549

		1.3.1.		Техперевооружение административно-бытового корпуса по адресу: ул. Орджоникидзе, 122/ул. Матросова, 35 в г. Батайск РО		С/П														25		148		218		59		12		3		465		315.812				х/сп, подряд

				Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя																25		148		218		59		12		3

		2.		Новое строительство																				314								314		0.314		0.371

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				314								314		0.314		0.371

		2.3.1.		Приобретение анализатора нефтепродуктов АН-2 (комплектация №1)																				314								314

		ВСЕГО ПО БКРТС																0.587		285		3,214		3,874		278		397		84		8,131

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция														0.587		285		3,214		3,566		278		388		84		7,815		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														0.587		285		3,134		3,412		265		384		82		7,562		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 34 по ул. Железнодорожная, 2 в р.п.Шолоховский Белокалитвинского района РО		С																20		129				5		1		155						хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 4 по ул. Буденного, 1а в п.Сосны Белокалитвинского района РО		С/П														15		52		171		10		7		1		256						хозспособ

				Замена существующих сетевых насосов в количестве 2 шт на насосы Willo Top S65-15																15		52		171		10		7		1		256						хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 16 по ул. Мирная, 16а в х. Богураев Белокалитвинского района РО		С												0.259				678		669		109		157		28		1,641		3,282		5,886		подряд

		1.1.4.		Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителя по адресу: мкр. Солнечный, 1 в пос. Синегорский Белокалитвинского района РО		С												0.069				764		636		78		141		27		1,646						х/сп, подряд

		1.1.5.		Техперевооружение котельной № 15 по ул.Камнедобытчиков, 15а в х. Богураев Белокалитвинского района РО		С/П												0.259		270		1,620		1,807		68		74		25		3,864						подряд

		1.1.1.		Установка котла наружного размещения RS-H-600 сдвоенного (2х300кВт) мощностью 300кВт с емкостями запаса воды для исходной и химочищенной воды														0.259		270		1,620		1,807		68		74		25		3,864						подряд		техприс по газу 875 тыс. руб (в СМР)

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																		80		154		13		4		2		253		0.253		0.299

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 10 по ул. Школьная, 2 в х. Богураев Белокалитвинского района РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С																80		154		13		4		2		253						подряд

		2.		Новое строительство																				308				9				316		0.316		0.373

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				308				9				316		0.316		0.373

		2.3.1.		Cпектрофотометр В-1100 в котельной №1 по ул.Калинина, 20б в г.Белая Калитва РО																				108				3				111		0.111		0.131

		2.3.2.		Газоанализатор переносной мультигазовый серии ГАС "Комета-4" на 4 газа (СН4, СО, СО2, О2) со встроенным насосом для отбора проб - 2шт.																				200				6				206		0.206		0.243

		ВСЕГО ПО ГРТС						0.20						0.200				0.773		50		7,734		109		320		348		316		8,877

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.20						0.200				0.773		50		7,734		109		320		348		316		8,877		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.20						0.200				0.773		20		7,727		87		320		347		315		8,816		0		0

		1.1.1		Техперевооружение котельной № 20 по ул.Строителей, 17  в  п.ш. Гуковская г. Гуково РО		С/П														20		23		40		0		2		1		86						подряд

				замена гидрозатвора на предохранительный клапан ПСК 50Н																20		23		40		0		2		1		86						подряд

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 12 по ул. Пушкина, 79а в г. Гуково РО		С												0.171				406		47		144		65		35		697		1,394		2,382		подряд

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 21 ул. Красная Горка, 86а в п. ш. Антрацит г. Гуково РО		С												0.602				890				176		100		40		1,206		2,412		3,934		подряд

		1.1.4.		Техперевооружение магистральной тепловой сети от котельной №21 по ул. Бетонная, 24 на участке от ТК-15 до ТК20 по ул.    Карла Маркса в г. Гуково РО. 2этап		С		0.200						0.200								6,408						180		239		6,827						х/сп, подряд

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																30		7		22				1		1		61		0.061		0.072

		1.2.1.		Техперевооружение котельной №16 по ул. Бургустинская, 17а в п. ш. Гуковская г. Гуково РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														30		7		22				1		1		61						хозспособ		Замена датчиков в составе УУРГ

		ВСЕГО ПО ДРТС																		951		2,595		665		13		93		42		4,359

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция																331		2,595		565		13		93		42		3,639		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																319		2,389		500		0		82		38		3,328		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 3 по адресу ул. Краснова, 11а в г. Донецк РО		С/П														319		159		500				19		3		1,000		1,681		3,203		подряд

				Перевод котлов на температурный график 114С																319		159		500				19		3		1,000

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 2 по ул. Стадионная, 99а в г. Донецк РО		С																2,230						63		35		2,328		4,656		7,082		подряд

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																0		15		65		13		5		1		99		0.099		0.117

		1.2.1.		Техперевооружение котельной № 6 16-го квартала по ул. Карла Маркса, 29 в г. Донецк РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С																15		65		13		5		1		99		0.099		0.117		подряд

		1.3.		Административно-бытовые и производственные здания																12		191						6		3		212		0.212		0.250

		1.3.1.		Техперевооружение административного здания ДРТС по пр-ту Ленина,3а в г. Донецке РО  (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации)		С/П														12		191						6		3		212		0.212		0.250		подряд

		2.		Новое строительство																				100								100		0.100		0.118

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				100								100		0.100		0.118

		2.3.1.		Газоанализатор Комета-М многокомпанентный переносной серии ИГС-98																				100								100		0.100		0.118

		3.		Приобретение теплосетевых активов, земельных участков и прочих объектов																620												620		0.620		0.732

		3.1.		Приобретение земельных участков																620												620

		3.1.1.		Приобретение земельного участка по адресу РО г. Донецк пр Ленина,3а																620												620		0.620		0.732		купля-продажа

		ВСЕГО ПО ЗРТС						0.10		0.10								0.07		311		2633		1403				116		89		4552

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.10		0.10								0.07		311		2633		1403				116		89		4552		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.10		0.10								0.07		281		2586		1189				108		88		4252		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной №8 по ул.Осташенко ,18 в г. Зверево РО		С/П												0.07		132		460		1,189				47		8		1,836		3,540		6,620

				Установка пластинчатого пароподогревателя мощностью 7 Гкал/час																110		400		989				39		7		1,545		1.545		1.823		хозспособ

				Замена питательного насоса котлов																22		60		200				8		1		291		0.291		0.343		хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 8 по ул.Осташенко, 18 на участке от ТК232 до ТК233 по ул. Обухова в г. Зверево РО.		С/П		0.030		0.030										51		465						14		18		548		1,045		1,625		хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение тепловой сети от котельной № 8 по ул.Осташенко, 18 на участке от ТК386 до ТК387 по ул. Шолохова в г. Зверево РО.		С/П		0.070		0.070										98		1,661						47		62		1,868						хозспособ

		1.2.		Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных																30		47		214				8		1		300		0.300		0.354

		1.2.1.		Техперевооружение блочно-модульной котельной № 13           ул. Чкалова, 55 а в г. Зверево РО (Замена и установка СИ узла учета газа)		С/П														30		47		214				8		1		300		0.300		0.354		подряд

		ВСЕГО ПО КРТС																		0		268		1065				36		6		1375

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция																0		268		1065				36		6		1375		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																0		268		1065				36		6		1375		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 1по ул. Юбилейная 8/5 в раб. Пос. Глубокий Каменского района РО		С														0		129		443				18		3		593		1,186		2,243		хозспособ

				Оборудование КИПиА		С																39		131				5		1		176		0.176		0.208

				Замена насосов 2шт		С																51		169				7		1		228		0.228		0.269

				Замена фильтра 1-1,0,6		С																39		143				6		1		189

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 2 по пер. Семашко, 51 в раб. Пос. Глубокий Каменского района РО		С																100		334				13		2		449		898		1,696		хозспособ

				Оборудование КИПиА		С																39		131				5		1		176		0.176		0.208

				Замена насосов 2шт		С																61		203				8		1		273

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 5 по ул. Гагарина, 4 в п. Чистоозерный Каменского района РО		С																		160								160		320		640		хозспособ

				РУС-1-300-С-М3100-Р-5,5 расходомер ультрозвуковой																				160								160

		1.1.4.		Техперевооружение котельной № 9 по ул.Школьная 2а в п. Васильевский Каменского района РО		С																39		128				5		1		173		0.173		0.204		хозспособ

				замена насоса 1шт		С																39		128				5		1		173		0.173		0.204

		ВСЕГО ПО МРТС																0.172		46		86		441				16		5		594

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция														0.172		46		86		441				16		5		594		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														0.172		46		86		441				16		5		594		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение котельной № 3 по ул. Гагарина, 1-а в г. Миллерово РО		С/П														16		29		158				6		1		210		404		779

				Замена антинакипного аппарата АЭА-Т-200 на автоматическую станцию дозирования																16		29		158				6		1		210		0.210		0.248		хозспособ

		1.1.2.		Техперевооружение котельной № 13 по ул. Криничная, 16 в г. Миллерово РО		С/П												0.086		15		30		146				5		2		198		381		732

				Котёл отопительный стальной водогрейный автоматизированный «ХОПЁР 100А»														0.086		15		30		146				5		2		198		0.198		0.234		хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение котельной № 23 по ул. 3-го Интернационала, 28-б в г. Миллерово РО		С/П												0.086		15		27		137				5		2		186		357		687

				Котёл отопительный стальной водогрейный автоматизированный «ХОПЁР 100А»														0.086		15		27		137				5		2		186						хозспособ

		ВСЕГО ПО СРТС						0.100				0.100				0.00		2.525		821		3782		4592		427		579		174		10375

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.100				0.100				0.00		2.525		821		3782		4529		427		577		174		10310		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.100				0.100						2.315		521		3782		4529		427		577		174		10010		0		0

		1.1.1.		Техперевооружение  магистральной тепловой сети котельной № 1 по ул. Кузнечная, 102-а на участке от УТ 1 до ТК 103 по ул. Кузнечная в г. Сальск РО		С/П		0.100				0.100								135		2,027						57		83		2,302		4,469		6,910		подряд

		1.1.2.		Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Школьная площадь, 7 в г. Сальск РО		С												0.200				210		853		130		210		38		1,441		2,882		5,554		подряд

		1.1.3.		Техническое перевооружение системы теплоснабжения потребителя по адресу: ул. Можайского, 16 в г. Сальск РО		С												0.100				394		840		137		194		35		1,600		3,200		6,006		подряд

		1.1.4.		Техперевооружение котельной № 8 по ул. Московская, 14             в г. Сальск РО		С/П												2.015		346		963		2,307		160		96		15		3,887		7,428		13,893		подряд

				Замена котла на RS-D 2500 - 1шт.		С/П												2.015		346		963		2,307		160		96		15		3,887		7,428		13,893		подряд

		1.1.5.		Техперевооружение котельной № 12 по ул. Промышленная, 2/3 "а" в г. Сальск РО		С/П														40		188		529		0		20		3		780		1,520		2,852		хозспособ

				Замена насоса ГВС - 2шт.		С/П														40		68		307		0		11		1		427		813		1,558		хозспособ

		1.4.		ПИР будущих лет				0		0		0		0		0.00		0		300		0		0		0		0		0		300		0.300		0.354

		1.4.1.		Техперевооружение котельной № 18 по ул. Крымского, 32 в г. Сальск РО		П												0.21		300												300						Подряд

				Установка котлов наружнего размещения Rossen RS-A 100 - 2шт.														0.21		300												300

		2.		Новое строительство				0		0		0		0		0		0		0		0		63		0		2		0		65		0.065		0.076

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				63		0		2		0		65		0.065		0.076

		2.3.1.		Техперевооружение котельной № 9 по ул. Родниковая, 4 в г. Сальск РО (Установка титровальная - 1шт.)																				63		0		2		0		65		130		259

		ВСЕГО ПО ЦРТС						0.124						0.124				0.602		365		2,880		0		0		81		108		3,434

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.124						0.124				0.602		35		2,880						81		108		3,104		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.124						0.124						35		2880						81		108		3104		0		0

		1.1.1.		Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Московская, 61а до ТК-301 в г. Цимлянске Ростовской области		С/П		0.124						0.124						35		2,880						81		108		3,104		6,173		9,466		хозспособ

		1.4.		ПИР будущих лет				0		0		0		0		0		0.602		330		0		0		0		0		0		330		0.330		0.389

		1.4.1.		Техперевооружение котельной № 9 по пер. Школьный, 4в в г. Цимлянск РО		П												0.602		330												330						Подряд

				Установка котлов наружнего размещения														0.602		330												330

		ВСЕГО ПО ШРТС						0.170				0.097		0.073						964		1,496		4,438				164		23		7,085

		1.		Техническое перевооружение и реконструкция				0.170				0.097		0.073						964		1,496		4,366				164		23		7,013		0		0

		1.1.		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				0.170				0.097		0.073						964		1,496		4,366				164		23		7,013		0		0

		1.1.1.		Техническое перевооружение котельной №25 по ул.Шевченко,135 в г.Шахты РО		С/П														353		159		500				18		2		1,033		1,713		3,267		подряд

				Установка оборудования для снижения параметров работы тепловой сети																353		159		500				18		2		1,033		1,713		3,267		подряд

		1.1.2.		Техническое перевооружение котельной №35 по ул.Мечникова,3-в в г.Шахты РО		С/П														388		187		592				22		3		1,192		1,995		3,804		х/сп, подряд

				Установка оборудования для снижения параметров работы тепловой сети																353		159		500				18		2		1,033						подряд

				Замена подпиточного насоса (1 шт)																35		28		92				3		1		159						хозспособ

		1.1.3.		Техперевооружение тепловой сети котельной №25 по ул.Шевченко,135 на участке от ТК-3 до ТК-6 в г.Шахты РО		С/П		0.122				0.049		0.073						160		865		2,659				99		13		3,795						хозспособ

		1.1.4.		Техперевооружение тепловой сети котельной №1 по ул.Садовая,13 на участке от ОП-13 до ОП-19 в г.Шахты РО		С/П		0.048				0.048								63		285		615				25		4		993						хозспособ

		2.		Новое строительство																				72								72		0.072		0.085

		2.3.		Оборудование, не входящее в смету стройки																				72								72		0.072		0.085

		2.3.1.		Тренажер Т12 "Максим Ш-01"																				72								72		0.072		0.085

		Всего по филиалу АО "Донэнерго" ТС						1.415		0.131		0.442		0.842		0.000		5.873		6,000		32,178		26,709		1,701		2,342		1,068		70,000





Синегорское с.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельной  по ул.Макарова, 9а в п.Синегорский (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		36,000		4.0										54,000

		ВСЕГО ПО СИНЕГОРСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				36,000		4		0		0		0		0		54,000		0





Грушево-Дубовское с.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельная   по                      ул.Орлова, 26, в х.Голубинка (установка котлов наружного размещения, перевод с угольного топлива на газообразное) (ПИР и СМР)		10,000		0.6												16,000

		ВСЕГО ПО ГРУШЕВО-ДУБОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				10,000		1		0		0		0		0		0		16,000





Белокалитвинское г.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельной  по                          ул.М.Горького,167 б, в  г.Б.Калитва (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		36,000		4.0						48,000

		ВСЕГО ПО БЕЛОКАЛИТВИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				36,000		4		0		0		48,000		0		0		0





Горняцкое с.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельной  по ул.Театральная, 22 в п.Горняцкий (замена основного и вспомогательного оборудования) (ПИР и СМР)		21,000		6.0						29,000

		ВСЕГО ПО ГОРНЯЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				21,000		6		0		0		29,000		0		0		0





Коксовское с.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельной  по                          ул.Щаденко, 5, в п.Коксовый (установка котлов наружного размещения) (ПИР и СМР)		10,000		0.6				11,500

		ВСЕГО ПО КОКСОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				10,000		1		0		11,500		0		0		0		0





Шолоховское г.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельной  по ул.Железнодорожная, 2 в р.п.Шолоховский (замена котлов - 2 шт) (ПИР и СМР)		14,023		4.0				18,000

		2		Техническое перевооружение котельной   по                           ул.Социалистическая, 1б, в  р.п. Шолоховский  (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		34,767		4.0				43,000

		3		Техническое перевооружение котельной по ул.Маяковского, 17а в р.п.Шолоховкий  (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		39,108		6.0										60,000

		ВСЕГО ПО ШОЛОХОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				87,898		14		0		61,000		0		0		60,000		0





Литвиновское с.п.

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

		1		Техническое перевооружение котельной  по ул.Центральная, 53 в х.Литвиновка  (перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР)		16,960		0.3		18,000

		ВСЕГО ПО ЛИТВИНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ:				16,960		0		18,000		0		0		0		0		0





Общая

																		Приложение №1

		Перечень мероприятий  для включения в схему теплоснабжения                                                                                                                              на 2024-2029 годы

		№ 
п/п		Наименование мероприятий		Базовая цена,               2023 год,  тыс.руб.,  без НДС		Ориенти-ровочная мощность, МВт		2024 год (тыс. руб.)		2025 год (тыс. руб.)		2026 год (тыс. руб.)		2027 год (тыс. руб.)		2028 год (тыс. руб.)		2029 год (тыс. руб.)

		БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

		1		Техническое перевооружение котельной  по ул.Центральная, 53 в х.Литвиновка  (перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР)		16,960		0.3		18,000

		2		Техническое перевооружение котельной  по ул.Железнодорожная, 2 в р.п.Шолоховский (замена котлов - 2 шт) (ПИР и СМР)		14,023		4.0				18,000

		3		Техническое перевооружение котельной   по                           ул.Социалистическая, 1б, в  р.п. Шолоховский  (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		34,767		4.0				43,000

		4		Техническое перевооружение котельной  по                          ул.Щаденко, 5, в п.Коксовый (установка котлов наружного размещения) (ПИР и СМР)		10,000		0.6				11,500

		5		Техническое перевооружение котельной  по ул.Театральная, 22 в п.Горняцкий (замена основного и вспомогательного оборудования) (ПИР и СМР)		21,000		6.0						29,000

		6		Техническое перевооружение котельной  по                          ул.М.Горького,167 б, в  г.Б.Калитва (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		36,000		4.0						48,000

		7		Техническое перевооружение котельной по ул.Маяковского, 17а в р.п.Шолоховкий  (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		39,108		6.0										60,000

		8		Техническое перевооружение котельной  по ул.Макарова, 9а в п.Синегорский (установка блочно-модульной котельной) (ПИР и СМР)		36,000		4.0										54,000

		9		Техническое перевооружение котельная   по                      ул.Орлова, 26, в х.Голубинка (установка котлов наружного размещения, перевод с угольного топлива на газообразное) (ПИР и СМР)		10,000		0.6												16,000

		ВСЕГО ПО БЕЛОКАЛИТВИНСКОМУ РАЙОНУ:				217,858		30		18,000		72,500		77,000		0		114,000		16,000






