[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Постановление
№51
От 15.05. 2025 г.                                                                х. Грушевка
	                 
	                           
	

	
	
	

	          О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

                                                2025-2026 годов

                    


    В соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию (далее - комиссия) по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Программу проведения проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025- 2026оды (далее - Программа) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025- 2026 годы в соответствии с п. 13 раздела 3 и            п. 16 раздела 4 приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11 .2024№ 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», результаты которой оформить актом проверки готовности согласно Приложению № 1 к указанным Правилам. 
4. Комиссии по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта выдать Паспорт готовности к отопительному периоду согласно Приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Грушево-Дубовского
 сельского поселения                                                                     И.В. Никулин    
.      
Приложение № 1 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения
От15.05.2025 № 51
Состав 

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2025-2026годов.
	1.
	Никулин И.В. – Глава Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения
	-
	председатель


	2.
	Луганцева С.А.  – ведущий специалист муниципального хозяйства 
	-
	секретарь

	Члены рабочей группы:



	
	
	
	

	3.
	Омельченко Н.А.
	
	заместитель директора филиала - начальник Белокалитвинского района тепловых сетей (по согласованию)


	4.
	АмелинаА.М.
	
	Главный специалист-государственный жилищный инспектор территориального отдела жилищного надзора государственной жилищной инспекции (по согласованию)


	5.
	Гусев К.С.
	
	Директор ООО УК «Белокалитвинская» 

	6
	Рудяшкин А.А.
	
	Главный инженер –заместитель директора филиала  ПАО «Газпром Газораспределение» в г. Белая Калитва 


 Ведущий специалист муниципального хозяйства 


С.А. Луганцева
                                    
Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Грушево-Дубовского сельского поселения 
№51 от 15.05. 2025года 

Программа проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций
 и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.
	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная № 12
ОА «Донэнерго»-«Тепловые сети» БК РТС
	01.09.2025
	В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.

	2
	МКД, находящиеся в управлении БКУК 
	
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

	2.1
	  Х. Голубинка ул. Орлова  д. 1
	30.08.2025
	1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов



	2.2
	  х. Голубинка ул. Орлова  д. 2
	30.08.2025
	

	2.3
	  х. Голубинка ул. Орлова  д. 3
	30.08.2025
	

	2.4
	  х. Голубинка ул. Орлова  д. 9
	30.08.2025
	

	2.5
	  х. Голубинка ул. Орлова  д.21
	25.08.2025
	

	
	
	
	

	3
	МКД, с НСУ 
	
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

	1
	ул. Орлова ,19
	12.09.2025
	1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов.



	2.
	ул. Орлова , 20
	12.09.2025
	

	3
	ул. Орлова , 10
	12.09.2025
	

	
	
	
	

	4
	МБУК «Грушево-Дубовская клубная система» 
	5
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов.
В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.

	
	СК  х. Семимаячный
	01.09.2025
	

	
	СК х. Чернышев ул. Центральная 29А
	01.09.2024
	

	
	 СК  х. Голубинка ул. Центральная 16А
	01.09.2025
	

	
	СК  х. Грушевка ул. Центральная 12 А
	
	

	
	Амбулатория х. Грушевка
Ул. Центральная д. 7

ФП х.Дубовой

Ул. Степная д. 20

ФП  х. Семимаячный

ул. Хрящевка

ФП х. Чернышев

Ул. Степная д. 10

ФП х. Голубинка

Ул. Центральная 
	30.08.2025
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов.
В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.  

	
	Голубинская МБОУ СОШ 
	15.08.2025
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов.
В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.

	
	Грушевская МБОУ СОШ 
	15.08.2025
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов
В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.

	
	МБДОУ № 66д/с «Аленушка»
	15.07.2025
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов

В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.

	
	МБДОУ № 87д/с «Светлячок»
	15.07.2025
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов.

	
	Здания администрации 

х. Грушевка, ул. Центральная 19А.
	18.08.2025
	В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Приказы о назначении ответственных лиц

3. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

4. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

5. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

6. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объектов.
В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103

1. Акты промывки и о прессовки системы отопления

2. Акт технического освидетельствования

3. Приказы о назначении ответственных лиц

4. Протоколы проверки знаний ответственных лиц

5. Инструкции должностные (кочегаров, обслуживающего персонала)

6. Инструкции по эксплуатации (котлов, систем отопления, вспомогательного оборудования)

7. Наличие обученного и подготовленного обслуживающего персонала

8. Паспорта на котлы

9. План выполнения работ по подготовке к ОЗП

10. Акты скрытых работ, например, при замене тепловых сетей, проложенных подземным способом, при замене змеевика котла и пр.)

11. Протоколы профилактических испытаний электрооборудования объекта.


