АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

х. Грушевка

31 мая 2013 года                                                                           № 29

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 15.07.2005 года № 44 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов и районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения, входящего в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 1).

2.Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Грушево-Дубовскому сельскому поселению (согласно приложению № 2).

3.Ведущему специалисту муниципального хозяйства Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения В.Е. Федорову  обеспечить контроль:

4.1. За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

4.2. За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива на объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

4.3. За предоставлением  в отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Белокалитвинского района отчётности по форме 1-ЖКХ (зима) на отчётный период.

Рекомендовать:

5.Организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям) независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

5.1. Обеспечить выполнение объёмов утверждённых мероприятий согласно графикам.

5.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов, независимо от формы управления, к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными Открытым акционерным обществом «Донэнерго»  - «Тепловые сети» в срок до 01.10.2013 года.

6. Создать комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов (согласно приложению № 2).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Грушево-Дубовского

сельского поселения                                                                    С.Л. Сягайло

Верно:

Ведущий специалист								        Е.И.Золотова

Приложение № 1 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения

| Мероприятия по подготовке жилищного фонда Грушево- Дубовского сельского поселения к эксплуатации в зимний период 2013 – 2014 годов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| ООО «Белокалитвинская УК» |  |
| 1. Ремонт кровли |
| 1 | ул. Орлова д.19. | м/п | 30,0 | 15,0 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 01.08.2013 г. | 08.06.2013 г. |
|  | Итого по разделу |  | 30,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 2. Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления. |
| 1 | ул. Орлова д. 1. | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
| 2. | ул. Орлова д.2 | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 22.04.2013 | 29.04.2013 |
| 3. | ул. Орлова .д.3 | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 21.05.2013 | 24.058.2013 |
| 4. | ул. Орлова д.9. | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 27.05.2013 | 31.05.2013 |
| 5. | ул. Орлова д.19. | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 03.06.2013 | 07.06.2013 |
| 6. | ул. Орлова д.20. | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 13.05.2013 | 20.05.2013 |
| 7. | ул. Орлова д.21. | М | 210 | 2,1 | ЖЭУ №1 рук. Соколов М.А. | Оплата услуги «Сод. И ремонт. ж/д. | 10.06.2013 | 14.06.2013 |
|  | Итого по разделу |  | 1470 | 14,7 |  |  |  |  |
| 3. Ремонт подъездов |
| 1 | Ул. Орлова | Шт. | 1 | 30,0 | 30,0 | ООО «ЖЭУ №1» | 01.07.2013 | 22.07.2013 |
|  |  | 59,7 |  |
|  | Итого по разделу |  |  |
| 4.Планово предупредительные работы |
| 1 | Котельная №12 | Ед. | 1 | х/с |  | Мастер Гапонов А.Н. | 01.05.2013 | 01.09.2013 |
| 5. Планово-предупредительные работы по водоснабжению - водоотведению . |
|  | ТАБС -110 п. Голубинка |  |
| 1 | Изготовление металлической двери |  |  | 30,0 | ГУ РО "УЭГВ" | ГУ РО "УЭГВ" | 02.09.2013 | 06.09.2013 |
| 2 | Уголок | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Лист металлический | мм | 2500х1800 |  |  |  |  |  |
|  | х. Казьминка |  |
| 4 | Переврезка башни Рожновского |  |  | 200,0 | ГУ РО "УЭГВ" | ГУ РО "УЭГВ" | 15.07.2013 | 18.07.2013 |
| 5 | Труба Ш 150 мм | м | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 230,0 |  |  |  |  |
| 6 | Замена задвижек промывных на фильтровальной станции | шт. | 3 | 300 | ГУ РО "УЭГВ" | ГУ РО "УЭГВ" | 01.07.2013 | 04.07.2013 |
| 7 | Замена наборных задвижек на 1 и 3 фильтрах | шт. | 2 | 200 | ГУ РО "УЭГВ" | ГУ РО "УЭГВ" | 22.07.2013 | 26.07.2013 |
|  | Итого: |  |  | 920,0 |  |  |  |  |
| 6. Социальная сфера. |
| 8 | Голубинская СОШ Проверка качества огнезащитной пропитки | Ед. | 1 | 0,8 | Федорова М.Н. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 9 | Установка и монтаж котла | Шт. | 1 | Сумма уточняется | Федорова М.Н. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 10 | Обследование дымоходов | Шт. | 1 | 1,4 | Федорова М.Н. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 11 | Обучение техперсонала | Ед. | 3 | 6,7 | Федорова М.Н. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 12 | Грушевская СОШ Проверка качества огнезащитной пропитки | Шт. | 1 | 0,6 | Титова Л.В. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 13 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций | Шт. | 1 | 8,1 | Титова Л.В. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 14 | Обследование дымоходов | Шт. | 1 | 0,7 | Титова Л.В. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 15 | Обучение техперсонала | Ед. | 3 | 6,7 | Титова Л.В. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 16 | МДОУ № 66 Ремонт кровли | Ед. | 1 | 15,3 | Сягайло А.М. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 17 | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки | Шт. | 1 | 0,4 | Сягайло А.М. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 18 | Обследование дымоходов | Шт. | 1 | 0,7 | Сягайло А.М. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 19 | Обучение техперсонала | Ед. | 2 | 8,8 | Сягайло А.М. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 20 | МДОУ № 87 "Светлячок" | ед. |  | Сумма уточняются | Арустамян Н.С. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Администрация Ремонт актового зала | Шт. | 1 | 60,0 | Федоров В.Е. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 15.10.2013 |
|  | Приобретение твердого топлива | Т. | 10,0 | 82,0 | Федоров В.Е. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 15.10.2013 |

Приложение № 1

к постановлению

Приложение № 1

к постановлению

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Грушево-Дубовского

сельского поселения

Приложение № 2 к постановлению Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от « 24» апреля 2012 года № 20

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушево-Дубовского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014годов

| 1. | Федоров В.Е. | - ведущий специалист муниципального хозяйства администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Попова И.П. | - специалист первой категории администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 4. | Федорова М.Н. | - директор МОУ Голубинской СОШ. |
| 5. | Титова Л.В. | - директор МОУ Грушевской СОШ. |
| 6. | Гапотченко А.Н. | - мастер котельной № 12 ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Белокалитвинский район тепловых сетей |
| 7. | Соколов М.А. | директор ООО «ЖЭУ - 1» х. Голубинка |
| 8. | Передера А.В. | Управляющий ГУРО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» |
| 9. | Клименко Г.Н. | - мастер ГУЭС участка филиала БК РЭС х. Голубинка |

| 1. | Федоров В.Е. | - ведущий специалист муниципального хозяйства администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Попова И.П. | - специалист первой категории администрации Грушево-Дубовского сельского поселения |
| 4. | Федорова М.Н. | - директор МОУ Голубинской СОШ. |
| 5. | Титова Л.В. | - директор МОУ Грушевской СОШ. |
| 6. | Гапотченко А.Н. | - мастер котельной № 12 ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Белокалитвинский район тепловых сетей |
| 7. | Соколов М.А. | директор ООО «ЖЭУ - 1» х. Голубинка |
| 8. | Передера А.В. | Управляющий ГУРО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» |
| 9. | Клименко Г.Н. | - мастер ГУЭС участка филиала БК РЭС х. Голубинка |

Верно:

Ведущий специалист                                                                       Золотова Е.И.